**АКТ**

**О результатах контроля за осуществлением деятельности Концессионера по концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности поселка Кромы Кромского района Орловской области за 2020год**

Комиссия, действующая на основании Приказа отдела по решению вопросов местного значения городского поселения Кромы администрации Кромского района Орловской области № 5 от 15.03.2021 года в период с 06.04.2021 по 30.04.2021 г. произвела проверку деятельности Концессионера ООО «Водоканал и Компания» по исполнению Концессионного соглашения в части обязательств по осуществлению деятельности указанной в пункте1.1 Концессионного соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении №5, №9 к настоящему Соглашению за 2020год.

Комиссии представлен рассмотрен сводный реестр выполненных работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | Наименование объектов |  | Дата | сумма(руб) |
| **п/п** |  |  |  |  |  | выполнения |
|  | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |  |  |
|  |  **2. Установка люков чугунных** |
| **1** |  п.2 –Установка люка чугунного, напротив д.10, пер.Бобкова |   |  |  29.09.2020 | 7210 |
|  | **Итого:** |  |  | **7210** |
|  |  **3.Замена задвижек** |
| **1** | п.3-Замена задвижки ул.Гагарина | 19.03.2020 | 5656 |
| **2** | п.3-Замена задвижки на скважине №7 | 27.04.2020 | 5506 |
|  | **3.Замена кранов** |  |
|  | п.3-Кран шаровый-ул.Ст.Разина | 14.01.2020 | 1776 |
|  | п.3-Кран шаровый-на Скважине №1 | 22.01.2020 | 1776 |
| **2** | п.3-Кран шаровый-ул.30лет Победы и пер.Козина | 24.02.2020 | 1776 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **16490** |
|  |  **4.Врезки** |  |
| **1** | п.4-Врезка ул.Советская напротив АХЦ | 05.01.2020 | 5096 |
| **2** | п.4-Врезка ул.Ленина, напротив Д/сада №1 |  | 05.02.2020 |  7414 |
| **3** | п.4-Врезка ул.Ленина, в районе д.6 |  | 27.02.2020 |  6441 |
| **4** | п.4-Врезка ул.Комсомольская | 02.04.2020 |  5193 |
| **5** | п.4-Врезка ул.Пионерская рядом с д.17 | 09.06.2020 |  10691 |
| **6** | п.4-Врезка напротив д.3 «в»,ул.К.Маркса | 23.07.2020 |  6198 |
| **7** | п.4-Врезка напротив д.96, ул.К.Маркса | 06.07.2020 |  5306 |
| **8** | п.4-Врезка напротив Кромская НОШ,ул.30 лет Победы | 21.08.2020 |  6431 |
| **9** | п.4-Врезка напротив д.8, пер.Бобкова | 24.10.2020 |  4230 |
|  | **Итого:** |  **57000** |
|  | **6.Ремонт водопроводных колодцев** |  |
| **1** | п.6-Ремонт колодца пер.Куренцова и К.Маркса | 17.01.2020 |  5047 |
| **2** | п.6-Ремонт колодца по пер.Козина, д.33 | 10.07.2020 |  3911 |
| **3** | п.6-Ремонт колодца п.Ленинский, напротив д.14 | 28.07.2020 |  5183 |
| **4** | п.6-Ремонт колодца пер.Бобкова, напротив д.17 | 22.07.2020 |  4582 |
| **5** | п.6-Ремонт колодца пер.Газопроводский напротив м-на «Виктория» | 01.10.2020 | 8277 |
|  | **Итого:** |  | **27000** |
|  |  **7.Покос травы** |
| **1** | п.7-Покос травы на скваж.№2(Сад Пищекомбината) |  | 23.06.2020 | 1854 |
| **2** | п.7-Покос травы на скваж.№3(Сад Пищекомбината) | 04.08.2020 | 2146 |
|  | **Итого:** |  | **4000** |
|  |  **8.Покос травы**  |
| **1** | п.8- покос травы на СКВ.№1(Стадион) |  | 01.07.2020 | 2380 |
| **2** | п.8-покос травы наСКВ.№5(Стрелецкая) |  | 25.08.2020 | 1620 |
|  | **Итого:** |  |  | **4000** |
|  |  **10.Замена глубинных насосов** |
| **1** | п.10-замена глубинного насоса на скважине №2(Сад Пищекомбината) | 04.06.2020 |  52521 |
|  |  **Итого:** |   | **52521** |
| **1** |  **11.Замена приборов для учета на Скважинах**  |
|  | №11-Замена водомера на Скваж.№1(Стадион) | 25.12.2020 | 31050 |
|  |  **Итого:** |   | **31050** |
|  | **13.Замена светильников на водозаборах** |
| **1** | п.13 - Замена светильника на водозаборе №5(Стрелецкая) | 26.08.2020 | 1000 |
|  | **Итого:** |  | **1000** |
|  |  **Всего по воде:** |  | **200270** |
|  |  **1.КАНАЛИЗАЦИЯ** |
| **1.** | п.1-Чистка колодцев приемной ямы КНС№4(ЦРБ) | 10.02.2020 | 4581 |
| **2.** | п.1-Чистка колодцев приемной ямы КНС№7 пер.Куренцова | 26.05.2020 | 3384 |
| **3.** | п.1-Чистка колодцев приемной ямы КНС№2  | 10.07.2020 | 4104 |
| **4.** | п.1-Чистка колодцев приемной ямы КНС№3 | 23.08.2020 | 5931 |
|  | **Итого:** |  | **18000** |
|  | **8.Чистка канализационных колодцев** |
| **1.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, ул.Свобода, д.56 | 09.09.2020 | 1531 |
| **2.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, пер.Куренцова, д.5 | 04.09.2020 | 2234 |
| **3.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, ул.30 лет Победы, напротив Кромской СОШ | 10.09.2020 | 4116 |
| **4.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, ул.Свобода, д.58 | 07.10.2020 | 2132 |
| **5.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, пер.Куренцова, д.3;7 | 09.11.2020 | 1984 |
| **6.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, пер.Газопроводский, д.10 и ул.К.Маркса, д.65а | 25.11.2020 | 2218 |
| **7.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, пер.Газопроводский, д.6 | 09.01.2020 | 2126 |
| **8.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, ул.1 Мая, д.39 | 23.01.2020 | 2283 |
| **9.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, ул.К. Маркса, д.42 | 14.02.2020 | 4227 |
| **10.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, пер.Козина, д.17 | 16.03.2020 | 1882 |
| **11.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, ул.Свобода, д.62а | 06.04.2020 | 1415 |
| **12.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, ул.Свобода, д.50-52 | 17.06.2020 | 8125 |
| **13.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, ул.К.Маркса, д.75;77;79 | 30.06.2020 | 5413 |
| **14.** | п.8-Чистка канализационных колодцев, пер.Газопроводский, д.10 | 06.07.2020 | 2814 |
|  | **Итого:** |  | **42500** |
|  |  **9.Ремонт канализационных колодцев** |
| **1.** | п.9-пер.Бобкова, напротив д.37 | 21.10.2020 | 4881 |
| **2.** | п.9-пер.Козина, напротив д.19 | 02.11.2020 | 3805 |
| **3.** | п.9-ул.К.Маркса, возле, д.85 |  07.12.2020 | 3314 |
|  | **Итого:** |  | **12000** |
|  | **10.Пробивка канализации** |  |  |
| **1.** | п.10-ул.Свобода, между д.55-57 | 13.01.2020 | 4286 |
| **2.** | п.10-ул.К.Маркса,возле д.87-89 | 20.02.2020 | 4202 |
| **3.** | п.10-пер.Козина, д.17 | 05.03.2020 | 2815 |
| **4.** | п.10-пер.Куренцова,рядом с ж. домами №3;7 | 12.03.2020 | 1388 |
| **5.** | п.10-ул.К.Маркса,возле д.28 | 26.10.2020 | 2494 |
| **6.** | п.10-ул.Мая, возле д.39 | 02.07.2020 | 2815 |
|  | **Итого:** |  | **18000** |
|  | **Всего по канализации:** | **90500** |
|  | **ВСЕГО: ВОДА + КАНАЛИЗАЦИЯ** | **290770** |

 **Значения показателей деятельности концессионера в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | **2020** |
| ***Водоснабжение*** |
| Надежности | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникшей в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | **0,28** |
| Качества | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | **0** |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % |  **0** |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | **16,0** |
| Энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | % | **0,45****0,7** |
|  |  |  |

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра выполненных работ, комиссия установила следующее:

- выполненные работы соответствуют заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении №5;

-имеются небольшие несоответствия плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении №9 Концессионного соглашения.

Причинами несоответствия являются:

- увеличение показателей количество перерывов в подаче воды- связано с увеличением числа аварий на центральных водопроводных сетях из-за высокого износа водопроводных сетей;

-  удельный расход э/энергии по участку водоотведение - из-за участившихся засоров, оборудование работает в холостую, тем самым увеличивается расход э/энергии. Также увеличение удельного расхода э/энергии приведет к увеличению тарифа на водоотведение, который ограничен предельным индексом роста платы граждан за коммунальные услуги.

**Подписи:**

Начальник отдела по решению вопросов

местного значения городского

 поселения Кромы Дёмин П.А.

Генерального директора

ООО «Водоканал и Компания» Усиков А.И.

Главный специалист отдела

архитектуры строительства и ЖКХ

администрации Кромского района Сафонов А.В.

Менеджер отдела по решению вопросов

местного значения городского

 поселения Кромы Чикина Е.В.