Индивидуальный предприниматель Исаев Сергей Иванович

ИНН 575205750178,

Свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 000967708,

ОГРН 306575229800030

Адрес: 302014, г.Орел, ул. Солнцевская,8, 1                                                                   тел. 8 (4862) 59-04-50

генеральный план территории муниципального

образования

«кОРОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬское ПОСЕЛЕНИЕ кромского района ОРЛОВСКОЙ области»

Утверждён решением Короськовского сельского Совета народных депутатов от

_________________________________

Положения о территориальном планировании

Утверждаемая часть

Заказчик: Администрация муниципального образования «Короськовское сельское поселение Кромского района, Орловской области»

| ИП Исаев С.И. | Исаев С.И. |  |
| --- | --- | --- |

Орел  2012 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………3

- Описание целей и задач территориального планирования……………………………………………………………6

- Перечень основных мероприятий по Территориальному       планированию и последовательность их выполнения……………………………………………………………...12

  - Основные направления развития территории сельского

поселения…………………………………………………………...12

  - Мероприятия по развитию и размещению объектов

капитального строительства ……………………………………...16

3.3      Население и рабочие места………………………………….……17

3.4     Функциональная организация территории ………...…………....17

3.5      Жилищная сфера………………………………………………….18

3.6      Сфера обслуживания……………………………………………...18

3.7      Инженерная инфраструктура…………………………………….19

3.8      Мероприятия по охране окружающей среды…………………...22

3.9     Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера…………………………...26

3.10   Мероприятия по нормативно - правовому обеспечению

реализации генерального плана поселения………………………26

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка проекта Генерального плана Короськовского сельского поселения выполнена по заказу администрации Короськовского сельского поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, а также с соблюдением технических условий и требований  государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящей работе представлены материалы комплексной градостроительной оценки территории Короськовского сельского поселения Кромского муниципального района Орловской области, являющейся основой для проектного зонирования территории с учетом экологических, историко-культурных, социально-экономических и других планировочных факторов оценки, позволивших выявить основные планировочные ограничения и целесообразные направления градостроительной реорганизации и развития Короськовского сельского поселения.

Авторский коллектив

- ИП «Исаев»                               			      	С.И. Исаев

- Главный архитектор проекта                                 	Е.А. Морозов

- Инженер-топограф                             			В.Г. Старых

- Техник-картограф                                                   	А.А. Антипова

- Ведущий консультант                                            	В.В. Гольцов

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Орловской области:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 324-ФЗ от 04.12.2007);

Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от 14.03.1995);

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

Строительные нормы и правила

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

и др.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Короськовского сельского поселения в 2012 году.

Также при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Паспорт Короськовского сельского поселения;

- Схематическая карта административного деления района, М 1:100000;

- Описание границ Короськовского сельского поселения, картографический материал, М 1:20000;

- Список объектов культурного наследия Кромского муниципального района Орловской области, принятых на государственную охрану — Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма Орловской области.

- Рабочие материалы «Схемы территориального планирования Орловской области», разрабатываемой научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО», Санкт-Петербург.

- Рабочие материалы «Схемы территориального планирования Кромского района Орловской области», разрабатываемой ООО «Земресурс» г.Москва.

В проекте определяются:

•основные положения градостроительной политики с учетом особенностей социально-экономических, природно-климатических условий и потенциала поселения;

•зонирование территорий для развития поселения (в том числе для индивидуального жилищного строительства, рекреационных поселений - дач и садоводств), территорий для организации мест массового отдыха и туризма, особо охраняемых природных и историко-культурных комплексов, федеральной, областной и районной инженерно-транспортной инфраструктур;

•меры по охране окружающей среды, историко-культурного наследия, защита от воздействия опасных природных и техногенных процессов и явлений;

Проект является основанием для разработки:

плана реализации «Генерального плана муниципального образования Короськовское сельское поселение Кромского района Орловской области»

проектов планировки территории;

проектов межевания территорий;

градостроительных планов земельных участков;

правил землепользования и застройки;

градостроительных регламентов.

Реализация проектных предложений предусматривается в два этапа:

первая очередь - 2022 год; расчетный срок - 2032 год.

- Описание целей и задач территориального

планирования

Проект предназначается:

•органам государственной власти Орловской области, администрации Кромского района, органам местного самоуправления п.г.т. Кромы, Кромского района, поселков, сельских поселений Кромского района, областным, городским, районным органам архитектуры и градостроительства для проведения согласованной градостроительной политики, организации землеустройства, разработки программ и проектов на территории поселения;

•органам государственного контроля и надзора при осуществлении их функций в сфере градостроительства и использования земель;

•юридическим лицам и гражданам для учета при приобретении недвижимости, планировании и реализации инвестиций в строительство объектов.

Положения генерального плана муниципального образования «Короськовское сельское поселение Кромского района Орловской области» публикуются в районной газете. В полном объеме проект хранится в администрации Короськовского сельского поселения и предоставляется гражданам и юридическим лицам по письменной заявке в порядке, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

## Краткая характеристика поселения

Короськовское сельское поселение расположено в восточной части Кромского района. С юго-востока поселение граничит с Глазуновским районом, с юго-запада – с Троснянским районом, с северо-востока – со Свердловским районом, на севере с Ретяжским сельским поселением, на северо-западе с Гостомельским сельским поселением.

Общая площадь территории поселения по данным Федеральной службы государственной статистики по Орловской области составляет 7764 га.

На территории Короськовского сельского поселения расположено 10 населенных пунктов: села Короськово, Вендерево, деревни Дьячье, Заречье, Конотоп, Макеево, поселки Мирный, Нива, Ракитня, колхоз Слободской. Численность населения на 1.01.2012 г. 610 чел.

Центром сельского поселения является с. Короськово. В селе насчитывается 228 человек по данным похозяйственного учета на 1.01.2012г. По северо-западной границе поселения протекает река Ракитня, в юго-западной части протекает ручей Шилинка, в центральной части протекает река Ока.

Расстояние от центра сельского поселения до районного центра, расположенного в п.г.т. Кромы — 25 км.

Объекты культурного наследия поселения.

На территории Короськовского сельского поселения расположены объекты культурного наследия:

1. Памятники истории:

- Братская могила советских воинов д. Короськово, в центре 1943г.

Экологическая обстановка в поселении в целом благоприятная для проживания.

Основные сферы экономики поселения

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

Она определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Сельскохозяйственное производство Короськовского сельского поселения представлено 2 фермерскими хозяйствами.

Земли сельскохозяйственного назначения, входящие в состав Короськовского сельского поселения имеют среднее плодородие, содержание гумуса в почве достаточно высокое. Использование этих земель эффективно как для развития агропромышленного комплекса, так и для строительства и промышленного использования. Предлагается включение части земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов с дальнейшим использованием этих территорий под жилищное, социально-бытовое и производственное строительство, учитывая их выгодное местоположение, близость к областному центру, наличие хорошей транспортной связи с Кромами, подготовленность территории к развитию инженерных сетей.

Постановлением Правительства Орловской области от 18.12.2009г. №282 «Об утверждении результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Орловской области» утверждена средняя кадастровая стоимость земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования составляет – 0,2руб./м2.

Основная социально-экономическая характеристика поселения (по данным на 01.01.2012 г.)

Постоянное население (тыс. человек)	    - 0,610

Трудоспособное население (тыс. человек)				      - 0,322

Плотность населения (чел/кв. км)	         - 7,9

Жилищный фонд (тыс. кв. м общей площади)	       - 4,58

Обеспеченность жильем (кв. м общей площади/чел.)	       - 7,51

Цели и задачи проекта

Генеральный план городских и сельских поселений - градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий поселений, определяющая стратегию их градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральные планы поселений разрабатываются в соответствии с утвержденной градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, а также территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов.

Главная цель настоящего проекта – территориально-пространственная организация муниципального образования Короськовского сельское поселение Кромского района Орловской области и выработка стратегических градостроительных решений по развитию данной территории в соответствии с Концепцией устойчивого развития на 20 лет.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании;

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства муниципального образования;

- рациональное природопользование всех видов ресурсов с проведением рекультивации территорий, нарушенных в результате хозяйственной деятельности;

- улучшение экологической ситуации и повышение качества среды обитания граждан муниципального образования Короськовское сельское поселение Кромского района Орловской области;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры на основе проведения анализа их территориально-пространственной организации и технико-экономических показателей;

- разработка комплекса предложений по сохранению особо охраняемых территорий и объектов: объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы);

- изыскание и создание рекреационных и туристических районов на территории муниципального образования, которые создадут центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекут дополнительные источники дохода в местный бюджет муниципального образования;

- выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных положений Федеральной программы «Жилище» путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения муниципального образования, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию муниципального образования;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития муниципального образования Короськовское сельское поселение Кромского района Орловской области путем учета основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи проекта конкретизируются по следующим позициям:

- Определение возможностей поселения в части:

- совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных зон;

- выявления социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации;

- выявления перспективных инвестиционно привлекательных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики;

- Прогнозирование базовых параметров развития территории:

- численности населения муниципального образования Короськовского сельское поселение;

- сферы занятости;

- объемов строительства

и пр. на основе анализа городского и сельского расселения в части их перспективности для дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от хозяйственной, исторической и планировочной специфики;

- Выделение специфики поселения с учетом особенностей типов и форм собственности жилой застройки, определение его роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по сельскому расселению, его возможной реконструкции, а также выявление и прочих главных зон расселенческого каркаса поселения;

- Обоснование принципов развития социальной сферы, проведение расчётов основных экономико-градостроительных параметров для жилищного, культурно-бытового строительства, развития рекреации, туризма и пр.;

- Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса района - системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой;

6)	Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса поселения и рациональному использованию природных ресурсов в контексте общерегиональных и общерайонных средозащитых и средоформирующих функций территории (создание природных комплексов, пространственная градостроительная организация лесопарковых насаждений, сохранение и улучшение качества всех видов ресурсов, возможности использования альтернативных источников энергии, рекультивация нарушенных территорий, создание обособленных территорий для утилизации загрязняющих веществ и ТБО с минимальными ареалами их негативного воздействия на окружающую среду). Предложения по развитию рекреационных территорий;

6)	Принципиальные направления реконструкции и модернизации инженерных систем, связи и телекоммуникаций – водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, инженерная подготовка территории.

- Главные результаты работы:

- определение специализации и потенциала муниципального образования в структуре пространства Кромского района Орловской области;

- пространственная организация территории, основанная на рациональном природопользовании - функциональное зонирование и планировочная структура, система коммуникаций и расселения, природно-экологический каркас - максимально отвечающая целям устойчивого развития района;

- хозяйственно-экономическое районирование с определенными режимами хозяйственной деятельности (градостроительные регламенты); каждая зона должна разрабатываться с чёткой формулировкой её градостроительных проблем, с предложением возможных путей их решения.

- основа для ведения территориального мониторинга муниципального образования Короськовского сельского поселения Кромского района Орловской области.

Проект призван дать Администрации муниципального образования Короськовское сельское поселение Кромского района Орловской области возможность для:

- Планирования пространства поселения для оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов.

- Управления пространством, принадлежащим государству: федеральные и областные земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

- Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

В процессе работы привлекаются научные, проектные, учебные организации для разработки отдельных тем проекта, использовались рабочие материалы находящихся в разработке схем территориального планирования Орловской области и Кромского района.

Генеральный план Короськовского сельского поселения разрабатывается на основе законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Орловской области, нормативно-технических документов.

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

3.1 Основные направления развития территории сельского поселения

Основные направления стратегического развития территории Короськовского сельского поселения Кромского района Орловской области ориентированы на создание условий для реализации фундаментальных ценностей – свободного развития личности в обществе, социальной справедливости и равных шансов для всех. Необходимо стремиться к последовательному улучшению условий жизни на территории сельского поселения при большей внутримуниципальной сбалансированности. Важно способствовать сохранению и увеличению возможностей для реализации трудового потенциала населения сельского поселения в непосредственной близости от постоянного места жительства. При развитии территории сельского поселения необходимо гарантировать долгосрочное сохранение культурного наследия, своеобразие и неповторимость ландшафта и населенных пунктов, а также природных основ жизнедеятельности.

Эти общие, характерные для развития любой территории принципы, в данном случае связаны с возможностями использования преимуществ пригородного географического положения, которое предполагает тесное взаимодействие городской и сельской местности при максимальном учете интересов населения Короськовского сельского поселения Кромского района Орловской области. Взаимосвязанное развитие городской и сельской местности должно обеспечить сбалансированное социальное и экономическое развитие территории и повышение ее конкурентоспособности.

Характер такого взаимодействия определяется, прежде всего, близостью сельских населенных пунктов к городу, что обеспечивает свободу передвижения, доступ к лечению, образованию и к другим социальным благам. Близость в данном случае представляет собой не столько геометрическое, сколько экономическое расстояние, характеризующее транспортную доступность территории, которая все чаще измеряется не километрами, а временем, проведенным в пути. В рейтинге предпочтений людей при выборе места постоянного жительства или дачи транспортная доступность превращается в один из доминирующих факторов.

Таким образом, нам представляется два основных варианта развития Короськовского сельского поселения:

- сдержанное (инерционное) развитие;

- инновационно – прорывной.

Ориентировочный прогноз численности населения произведен по двум вариантам:

- вариант I - выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации в поселении, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2032 года.

- вариант II - принятый данным проектом как инновационно-прорывной сценарий, на основании потенциальной градостроительной емкости территории поселения, с учетом возможности привлечения на территорию людей для постоянного проживания.

Демографические показатели ориентированы на:

- продолжение, наметившейся за последние годы, тенденции роста уровня рождаемости, который обусловлен повышением доли возрастной группы населения, вступающего в брак и увеличения рождаемости в неофициального зарегистрированных браках, а также повышения возрастного ценза рожающих женщин;

- снижение младенческой смертности и смертности населения как молодых возрастов, так и в трудоспособном возрасте. Хотя, в связи с отмеченным процессом "старения" населения, общее число умерших в прогнозный период может расти с увеличением доли старших возрастных групп населения;

- увеличение интенсивности миграционных процессов, связанных с реализацией социальной и жилищно-коммунальной программ, а также привлечением дополнительных средств инвесторов к строительству жилья с выделением им соответствующей доли квартир для проживания.

- Инерционный вариант развития территории предусматривает развитие без кардинального вмешательства. Другими словами, сельское поселение может развиваться на базе уже имеющихся производственных мощностей, социальной инфраструктуры, ресурсного потенциала и жилищных условий и возможностей. Говоря о перспективах обеспеченности поселения трудовыми ресурсами, следует указать на то, что на сегодняшний день в поселении проживает 52,8% людей трудоспособного возраста (для справки в среднем по России – 63,4%), пенсионеров – 35,1% (в среднем по стране 20,6%). Пополнение численности трудоспособного населения на последующие 10-20 лет за счет взросления подростков по инерционному пути развития составит 74 человека, а за этот же период выйдет из трудоспособного возраста – 208 человек. Другими словами, инерционный путь развития сельского поселения ведет к снижению трудового потенциала территории.

Однако, демографическая ситуация в поселении не катастрофическая. Во-первых, снижение трудового потенциала территории на 172 человека существенно не отразится на экономике поселения, так как на современном этапе половина трудоспособного населения работает за пределами Короськовского поселения, а инерционный вариант развития не предусматривает резкого подъема экономики.

Во-вторых, в населенных пунктах со слабо развитой инфраструктурой проживает небольшая доля населения. Очевидно, что численность населения инерционно будет увеличиваться.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Расчет ожидаемой численности населения Короськовского поселения по инерционному варианту развития на первую очередь и расчетный срок

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел | 610 |
| Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,82 |
| Среднегодовая миграция, % | -0,82 |
| Срок первой очереди, лет | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 |
| Ожидаемая численность населения к 2022 году, чел | 517 |
| Ожидаемая численность населения к 2032 году, чел. | 438 |

Таким образом, уровень обеспеченности трудовыми ресурсами градообразующих производств снижается. С одной стороны это может стать естественной реакцией на рост производительности труда, а с другой стороны может стать лимитирующим фактором для дальнейшего развития территории.

2. Инновационно-прорывной сценарий развития Короськовского сельского поселения подразумевает вмешательство в ряд сфер жизни территории.

Во-первых, данным вариантом предусматривается привлечение населения для постоянного проживания на территорию Короськовского поселения в коттеджную застройку части территории. Увеличение численности населения, в данном случае миграционный прирост, будет происходить в основном за счет молодых семей, повлечет потребность в развитии социальной сферы и транспортной инфраструктуры сельской территории.

Этот сценарий предполагает усиление пригородных функций поселения, всё более тесную интеграцию села и города. По этому сценарию приток инвестиций в промышленность района не будет быстро расти, но положительные тенденции в экономике Кром приведут к росту доходов и трансформации потребностей её жителей.

Как видно из оценки существующей демографической ситуации Короськовского поселения и тенденций её развития, необходимо применять кардинальные меры для развития этой сельской территории. Лимитирующими факторами для реализации данного сценария развития является социальная и транспортная инфраструктура.

Полноценная жизнь в пригороде и работой в городе возможна лишь при наличии личного транспорта. В этой связи развитие транспортной инфраструктуры и доведение уровня обеспечения населения общественным транспортом до городских показателей позволит привести уровень жизни населения Короськовского поселения фактически до уровня городского населения.

Расчёт ожидаемой численности населения Короськовского поселения при инновационно-прорывном сценарии развития (с учетом возможного миграционного притока населения для постоянного жительства) приведен в таблице 2.

Таблица 2. Расчет ожидаемой численности населения при инновационно-прорывном сценарии развития Короськовского поселения

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел | 610 |
| Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,66 |
| Среднегодовая миграция, % | 0,98 |
| Срок первой очереди, лет | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 |
| Ожидаемая численность населения к 2022 году, чел | 630 |
| Ожидаемая численность населения к 2032 году, чел. | 650 |

Подобное изменение численности населения возможно лишь при обоснованной жилищной политике. Инновационно-прорывным вариантом развития территории предусмотрена коттеджная застройка части территории Короськовского поселения. На каждую усадьбу планируется выделение не менее 1500 м2 земли. При среднем размере семьи 3,5 человека и при увеличении численности населения в течение 20 лет на 40 человек на расчетный срок потребуется 12 домов, на территории общей площадью 1,8 га.

Такое изменение численности населения в обязательном порядке должно повлиять на развитие социальной инфраструктуры.

В этой связи, при инновационно-прорывном варианте развития следует запланировать развитие социальной сферы в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Таким образом, при реализации инновационно-прорывного варианта развития необходимо на первую очередь развивать объекты социальной сферы, такие как школы и дошкольные учреждения. Эти мероприятия будут способствовать динамичному развитию как Короськовского сельского поселения так п.г.т. Кромы и Кромского района в целом.

Инновационно-прорывным сценарием развития Короськовского сельского поселения предусмотрены ряд мероприятий, позволяющих с учетом динамики численности населения и доходной части бюджета поддерживать социальную инфраструктуру территории поселения на существующем уровне.

В период кардинальных политических и социально-экономических преобразований децентрализации системы территориального управления, в условиях рыночной экономики с большим количеством инвесторов, сложившиеся и активно развивающиеся многофункциональные взаимосвязи должны стать объектом целенаправленного управления скоординированного со всеми заинтересованными сторонами. Решение таких крупномасштабных задач, как экономическая политика, пространственное планирование, транспорт, решение экологических проблем, жилищная политика, развитие туристического бизнеса потребует объединения усилий и ресурсов всех заинтересованных сторон, что повысит конкурентоспособность всей территории агломерации на региональном уровне.

В перспективе существующая структура сфер экономики, в основном, сохранится.

Однако в общем объеме валового производства возрастет удельный вес транспорта, рекреации и туризма. Все сферы экономики будут развиваться под влиянием рыночного спроса.

3.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Промышленное производство:

•перепрофилирование и модернизация существующих промышленных производств; преимущественное развитие отраслей, перерабатывающих местное сельскохозяйственное сырье;

•возникновение предприятий строительной индустрии на базе имеющихся минерально-сырьевых ресурсов;

•развитие существующих и возрождение утраченных кустарных промыслов и ремесел.

Сельское хозяйство

•сохранение основной специализации отрасли;

•развитие овощеводства, цветоводства, ориентированного на потребности населения п.г.т. Кромы.

Рекреация, туризм

•организация длительного и кратковременного отдыха населения Кром и района, лесопарковой зоне;

•восстановление утраченных и реставрация сохранившихся дворянских усадеб, парков, памятников истории и культуры, природы и других местных достопримечательностей;

•строительство гостиниц, баз отдыха, кемпингов, предприятий обслуживания и питания, развитие новых туристских маршрутов и видов туризма (конного).

Транспорт

Транспортная сеть в Короськовском сельском поселении развита . Это связано с близостью к п. г. т. Кромы. Тем не менее, для реализации предложенных в данном проекте решений в обязательном порядке необходимо дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры поселения.

На данный момент протяженность улично-дорожной сети составляет 27,3 км. На данный момент имеется проект расширения транспортной инфраструктуры поселения, в соответствии с которым планируется строительство новых дорог местного значения общей протяженностью 24,3 км (с. Ясная Поляна, д. Пушкарная, п. Марьинский), а также реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Таким образом, для решения поставленных проектом целей и задач, на первую очередь реализации проекта предусматриваются следующие мероприятия:

Мероприятия на первую очередь реализации проекта:

• строительство и реконструкция улично-дорожной сети в границах населенных пунктов согласно проектам планировки территории.

• строительство дороги местного значения, соединяющей с. Короськово, п. Нива, д. Дьячье, п. Ракитня;

• строительство дороги местного значения, соединяющей к. Слободской, д. Макеево, д. Конотоп, с. Вендереево;

• строительство дороги местного значения, соединяющей д. Заречье, п. Мирный.

Прочие сферы экономики

Дальнейшее развитие таких сфер деятельности как строительство, финансы, кредиты, страхование, связь и пр.

3.3 Население и рабочие места

По расчетам население Короськовского сельского поселения к 2032г. составит 0,65 тыс. чел.

Проектом предполагается увеличение занятости во всех сферах экономики и особенно на транспорте, строительстве и обслуживании объектов отдыха и туризма. Возрастет число занятых в банковском деле, финансах, управлении, торговле и бытовом обслуживании.

3.4 Функциональная организация территории

Проектом не прогнозируются серьезные изменения функциональной и планировочной организации территории и структуры поселения, однако, для дальнейшего роста территорий населенных пунктов, размещения объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (газопроводов, ТЭЦ, автомобильных дорог различных категорий и других объектов), развития на территории поселения объектов кратковременного и длительного отдыха населения, объектов туризма возникает необходимость в изъятии земель сельскохозяйственного назначения.

Объемы и соотношение категорий земель определены на перспективу ориентировочно и будут уточняться по мере разработки проектов планировки населенных пунктов, рекреационных территорий, проектов строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и т.д.

3.5 Жилищный фонд

Основные задачи решения жилищной проблемы:

•обеспечение права каждому гражданину приобрести в собственность или получить в пользование благоустроенное жилье в зависимости от потребности и возможности;

•обеспечение муниципальным и дешевым жильем социально-незащищенных и малоимущих групп населения;

•увеличение разнообразия жилищ и жилых сред в соответствии с социальным составом населения;

•повышение уровня комфортности жилого фонда;

•увеличение жилищной обеспеченности с 7,51 до 30 кв. м общей площади на 1 человека;

•планомерный перевод территорий сезонного проживания в нормативную жилую застройку.

Ведущим направлением жилищного строительства на перспективу будет малоэтажное индивидуальное, то есть жилые дома усадебного и сблокированного типа с придомовыми участками, находящимися в собственности владельцев домов.

Проектируемые объемы нового жилищного строительства с учетом динамики численности определены на перспективу в размере 19,5 тыс. кв.м общей площади.

Остальное жилье будет осуществляться секционными средне- и многоэтажными домами, как за счет бюджетных средств, так и за счет средств населения и предназначаться для социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.

3.6 Сфера обслуживания

Проектом предусматривается дальнейшее совершенствование сети культурно-бытового обслуживания населения с соблюдением следующих основных принципов:

- Свободное, не регламентируемое размещение основных объектов обслуживания (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) в любом населенном пункте, независимо от размера. Состав учреждений будет реально определяться инвестором в зависимости от уровня жизни и необходимой потребности. Строительство этих объектов будет осуществляться за счет частных капиталовложений;

- Строгое соблюдение норм обеспеченности населения объектами:

- детского дошкольного воспитания – в поселении имеется  1 ДДУ (с. Короськово);

- образования – в поселении имеется 2 общеобразовательные школы (с. Короськово, д. Макеево);

- здравоохранения - по нормам органов здравоохранения – в поселении имеется 2 объекта здравоохранения (с. Короськово, д. Макеево).

Данные объекты будут реконструироваться (в основном, за счет средств областного и районного бюджетов).

3.7 Инженерная инфраструктура

Проектом предусматривается следующие мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение

Водоснабжение в Короськовском сельском поселении развито слабо и неравномерно: общая протяженность сетей водопровода составляет 4,2 км, причем он имеется лишь в 2 поселениях (с. Короськово, д. Макеево).

В связи с этим планируется существенное расширение инженерной инфраструктуры. Разработан проект развития водопроводной сети, в соответствии с которым предусматривается наращивание общей протяженности водопровода до 22,6 км, полный охват всех поселений сетями водоснабжения, а также реконструкцию существующих сетей,  а также строительство 3 водонапорных башен. Подробный перечень мероприятий по отдельным населенным пунктам приведен в таблице ниже.

Перечень мероприятий по водоснабжению населения по отдельным населенным пунктам.

| №пп | Населенный пункт | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Короськово | Строительство водозабора с минимальным суммарным дебетом скважин 20 м3/сут. Замена ветхих труб из полиэтилена и чугуна на полиэтиленовые. Замена водоподъемных труб на скважинах на полиэтиленовые трубы d 63 мм |
| 2 | с. Вендереево | Строительство водозабора с минимальным суммарным дебетом скважин 20 м3/сут. |
| 3 | д. Дьячье | Строительство централизованного кольцевого водопровода, закольцованного п. Ракитня. |
| 4 | д. Заречье | Реконструкция существующих сетей водоснабжения (перекладка труб, ремонт и замена насосного оборудования). |
| 5 | д. Конотоп | Строительство централизованного кольцевого водопровода, закольцованного с. Вендереево. |
| 6 | д. Макеево | Строительство водозабора с минимальным суммарным дебетом скважин 20 м3/сут. Замена водоподъемных труб на скважинах на полиэтиленовые трубы d 63 мм. Изготовка и установка павильонов на водонапорных скважинах |
| 7 | п. Мирный | Строительство централизованного кольцевого водопровода, закольцованного д. Заречье |
| 8 | п. Нива | Строительство централизованного кольцевого водопровода, закольцованного с. Короськово |
| 9 | п. Ракитня | Строительство водозабора с минимальным суммарным дебетом скважин 20 м3/сут. |
| 10 | к. Слободской | Строительство централизованного кольцевого водопровода, закольцованного д. Макеево |

Водоотведение

Системы водоотведения в Короськовском сельском поселении отсутствуют. Для решения поставленных в данном проекте задач в обязательном порядке необходимо строительство сетей канализации, а также очистных сооружений с охватом всех населенных пунктов.

Подробный перечень мероприятий приведен в таблице ниже.

Перечень мероприятий по водоотведению населения по отдельным населенным пунктам

| №пп | Населенный пункт | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Короськово | Строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации. |
| 2 | с. Вендереево | Строительство канализационной насосной станции и сетей хозяйственно-бытовой канализации. |
| 3 | д. Дьячье | Строительство канализационной насосной станции и сетей хозяйственно-бытовой канализации. |
| 4 | д. Заречье | Строительство канализационной насосной станции и сетей хозяйственно-бытовой канализации. |
| 5 | д. Конотоп | Строительство канализационной насосной станции и сетей хозяйственно-бытовой канализации. |
| 6 | д. Макеево | Строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации. |
| 7 | п. Мирный | Строительство канализационной насосной станции и сетей хозяйственно-бытовой канализации. |
| 8 | п. Нива | Строительство канализационной насосной станции и сетей хозяйственно-бытовой канализации. |
| 9 | п. Ракитня | Строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации. |
| 10 | к. Слободской | Строительство канализационной насосной станции и сетей хозяйственно-бытовой канализации. |

Предполагается биологическая очистка сточных вод со строительством новых сетей, с выпуском очищенных сточных вод в водоемы района и с дополнительной доочисткой стоков.

Электроснабжение

Электроснабжение Короськовского сельского поселения через две подстанции 10 кВ. Питание подстанции получают по ВЛ-10 кВ, идущей из  Троснянского района.

В связи со значительным износом части ЛЭП необходима их модернизация. Степень износа подстанций в среднем составляет 85%.  В связи с этим необходимо провести реконструкцию существующих сетей электроснабжения.

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Короськовского сельского поселения на перспективу будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с реконструкцией сетей потребуется строительство сетей 10-0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Нагрузка на расчетный срок составит – 0,47 МВт.

На расчетный срок необходимо сооружение дополнительных подстанций электроснабжения общей суммарной мощностью – 0,16 МВт.

Теплоснабжение

Суммарная тепловая нагрузка поселения на расчетный срок составит – 0,82 Гкал/час. Теплоснабжение потребителей децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников на угле и газе.

Перспективным топливом принят природный газ. Газоснабжение осуществляется газопровода низкого давления (общая протяженность 11,5 км).

В целом развитие сетей газопровода слабое и охватывает лишь наиболее крупные населенные пункты (с. Короськово, д. Макеево), а также с учетом планируемого прироста населения, необходимо расширять имеющиеся сети.

В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией предусматривается увеличение общей протяженности сетей местного газопровода на 23,8 км (газопровод среднего давления – 23,8 км) с охватом всех населенных пунктов Короськовского сельского поселения.

Прогноз потребления газа по населенным пунктам

Короськовского сельского поселения

| №пп | Населенный пункт | Нормативное потребление сетевого газа на 01.01.2010, м3/час |  | Прогноз потребления сетевого газа, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Числ. населения, чел. | Расход газа | Числ. населения, чел. | Расход газа | Числ. населения, чел. | Расход газа |
| 1 | с. Короськово | 228 | 281,92 | 235 | 321,20 | 243 | 360,49 |
| 2 | с. Вендереево | 15 | 18,55 | 15 | 21,13 | 16 | 23,72 |
| 3 | д. Дьячье | 10 | 12,37 | 10 | 14,09 | 11 | 15,81 |
| 4 | д. Заречье | 80 | 98,92 | 83 | 112,70 | 85 | 126,49 |
| 5 | д. Конотоп | 12 | 14,84 | 12 | 16,91 | 13 | 18,97 |
| 6 | д. Макеево | 249 | 307,89 | 257 | 350,78 | 265 | 393,70 |
| 7 | п. Мирный | 1 | 1,24 | 1 | 1,41 | 1 | 1,58 |
| 8 | п. Нива | 4 | 4,95 | 4 | 5,64 | 4 | 6,32 |
| 9 | п. Ракитня | 3 | 3,71 | 3 | 4,23 | 3 | 4,74 |
| 10 | к. Слободской | 8 | 9,89 | 8 | 11,27 | 9 | 12,65 |
| Всего по поселению |  | 610 | 754,27 | 754,27 | 630 | 859,35 | 650 |

- 3.8 Мероприятия по охране окружающей среды.

- Для создания комфортной среды проживания, снятия экологической напряженности, а также для реализации природного потенциала территории Короськовского сельского поселения, необходимо осуществить природоохранные мероприятия.

- Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха:

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территории Короськовского сельского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

– разработка проектов санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон, а также вынос жилого сектора из санитарно-защитных зон;

– озеленение территории населенных пунктов и создание защитных зеленых полос на транспортных сетях сельского поселения;

– в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками предлагается внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс, а также ограничение строительства новых промпредприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха;

– организация системы контроля и регулирования источников загрязнения должна включать: разработку проектов ПДВ на основных предприятиях (в том числе на газораспределительных станциях, котельных и т.д.), оснащение источников выбросов приборами для контроля за качественным и количественным составом отходящих газов;

– оборудование автозаправочных станций системами закольцовки паров бензина;

– централизация и газификация теплоснабжения, перевод на природный газ индивидуального жилого сектора.

- Мероприятия по охране водных объектов:

Для охраны водной среды Короськовского сельского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

– разработка проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов сельского поселения;

– очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства, вынос из водоохранных зон водотоков складов ядохимикатов, животноводческих ферм и пр.;

– выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

  - разработка проектов по установлению границ поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения;

– строительство новых и модернизация существующих очистных канализационных сооружений в населенных пунктах и на предприятиях, расположенных на межселенной территории;

–	 прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

  - организация контроля за уровнем загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - оборудование промышленных площадок, складов ГСМ, территорий автозаправочных станций, расположенных на водосборных площадях, системами сбора и очистки сточных вод – нефтеловушками, устройствами для улавливания мусора;

  - обваловка территорий животноводческих ферм, оборудование их системой сбора и очистки сточных вод;

  - оборудование полигонов ТБО кольцевыми каналами для перехвата сточных и талых вод;

  - максимальное внедрение оборотных и бессточных систем водоснабжения.

- Мероприятия по охране и восстановлению почв:

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории сельского поселения предполагается ряд мероприятий:

  - организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным изменением почвенного покрова и обеспечения соответствующих мер по его охране, ежегодно проводить почвенно-агрохимическое, токсикологическое и радиологическое обследование сельхозугодий;

  - внедрять систему опытных полей для отработки технологий защиты и реабилитации почв, загрязненных токсикантами;

  - вести борьбу с эрозией почв путем развития контурно-мелиоративного земледелия, введения ограничений на размещение пропашных культур на склонах, введение почвозащитных севооборотов, внедрения почвозащитных технологий, осуществить меры по предотвращению переуплотнения почв;

  - внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

  - предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами, а также организация водоотвода и очистки ливневых и талых вод с территории застройки, промышленных предприятий и коммунальных учреждений;

  - хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

  - проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - рекультивация и санация территорий ликвидируемых животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов;

  - рекультивация территорий недействующих скотомогильников;

  - осуществить агрохимические, мелиоративные и другие мероприятия по снижению уровня содержания радионуклидов в почве в соответствии с программой по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод:

Основными мероприятиями по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов являются:

– разработка проектов установления границ поясов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения;

– организация, ограждение и озеленение поясов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения;

– проведение контроля за соблюдением режима хозяйственной деятельности на территории поясов зон санитарной охраны;

- вынос из водоохранных зон водотоков, где водоносный горизонт менее защищен, складов ядохимикатов, животноводческих ферм и летних лагерей скота;

- проведение ликвидационного тампонажа на бездействующих скважинах;

- организация на полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

- Мероприятия по озеленению территории

– проведение геоботанического мониторинга на территории населенных пунктов сельского поселения, восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

– целенаправленное формирование крупных насаждений из деревьев и кустарников местных видов, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов;

– организация защитных зеленых полос вдоль транспортных магистралей района.

- Мероприятия по санитарной очистке территории

В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., сбор и вывоз ТБО и мусора относится к вопросам местного самоуправления. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района.

Вывоз отходов осуществляется на городской полигон ТБО, СЗЗ которого составляет 500.

Основными мероприятиями по санитарной очистке территории являются:

- уменьшение образования отходов производства и потребления, которое может быть достигнуто за счет внедрения малоотходных технологий и технологий комплексного использования сырья;

– максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

– ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

– организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега; организация уборки территорий вдоль транспортных магистралей сельского поселения.

– перенос скотомогильников и рекультивация высвобождаемых земель;

– для эффективного функционирования системы сбора отходов, которые могут быть переработаны, необходимо обеспечить нормативно-правовую, информационную и технологическую поддержку.

- Мероприятия по снижению радиационного загрязнения

Для снижения миграции в растениях цезия-137 и стронция-90 рекомендуется:

- известкование кислых почв - 1 раз в 3 года из расчета 40-60 кг известковых материалов на 100 кв.м., внесение фосфорно-калийных удобрений, внесение органических удобрений, внесение в почву различных глинистых материалов (для увеличения мелкодисперсной фракции);

- проведение регулярного радиологического контроля за качеством питьевой воды на территории сельского поселения;

- при выборе площадок нового строительства уточнить уровни радиационного загрязнения местности путем организации радиационно-дозиметрического контроля (строительство допускается на территориях с плотностью загрязнения цезия-137 не более 4 кюри/кв км).

3.9 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Условия возникновения трансграничных и территориальных чрезвычайных ситуаций на территории Короськовского с/п отсутствуют.

3.10 Мероприятия по нормативно - правовому обеспечению реализации генерального плана поселения

В целях регулирования градостроительной деятельности на правовой основе необходимо разработать:

- план реализации «Генерального плана муниципального образования «Короськовское сельское поселение Кромского района Орловской области»

- правила землепользования и застройки территории поселения;

- план зонирования территории поселения;

- градостроительные регламенты;

- проекты планировки территории;

- проекты межевания территорий,

- градостроительные планы земельных участков.

Указанные нормативно-правовые акты могут быть разработаны как нормативно-правовые акты субъекта федерации - Орловской области или органов местного самоуправления.

Планы зонирования территорий разрабатываются в составе Правил землепользования и застройки поселений или как самостоятельный вид градостроительной документации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Короськовского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п.п. | ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА 2012 Г. |  | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | автобус | км | 5,4 | 5,4 |  |
| 1.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | -"- | 27,3 | 51,6 |  |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | - | 51,6 |  |
| 1.3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |  |
|  | в пределах застроенных территорий | км/км2 | 0,343 | 0,34 |  |
| 1.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |  |
| 1.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 162 | 175 |  |
| 2 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 2.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Водопотребление – всего: | м3/сут | 204,66 |  | 218,08 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 186,05 |  | 198,25 |
|  | на производственные нужды | -"- | 18,61 |  | 19,83 |
| 2.1.2 | Вторичное использование воды | % | - |  | - |
| 2.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 192 |  | 272 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 192 |  | 272 |
| 2.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 305 |  | 305 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 305 |  | 305 |
| 2.1.5 | Протяженность сетей | км | 4,2 |  | 22,6 |
| 2.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | 185,2 |  | 197,34 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 168,36 |  | 179,4 |
|  | производственные сточные воды | -"- | 16,84 |  | 17,94 |
| 2.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | - |  | - |
| 2.2.3 | Протяженность сетей | км | - |  | 19,5 |
| 2.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год | 0,31 |  | 0,47 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- | 0,03 |  | 0,05 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0,28 |  | 0,42 |
| 2.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт | 461,5 |  | 491,8 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 461,5 |  | 491,8 |
| 2.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт·ч | 0,035 |  | 0,054 |
| 2.3.4 | Протяженность сетей | км | 5,79 |  | 5,79 |
| 2.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | 7901,5 |  | 8419,6 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 7183,2 |  | 7654,2 |
| 2.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | - |  | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -"- | - |  | - |
|  | районные котельные | -"- | - |  | - |
| 2.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -"- | 0,9 |  | 0,96 |
| 2.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 66 |  | 99 |
| 2.5.2 | Потребление газа - всего | тыс. м3/год | 754,27 |  | 964,48 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 685,7 |  | 876,8 |
|  | на производственные нужды | -"- | 68,57 |  | 87,68 |
| 2.5.3 | Источники подачи газа | -"- | - |  | - |
| 2.5.4 | Протяженность сетей | км | 11,5 |  | 35,3 |
| 2.6 | Связь |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 91 |  | 100 |