Отчет об исполнении производственной программы

в сфере холодного водоснабжения (водоотведения) за 2023 год

**Раздел 1.** Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие Кромского района Орловской области «Кромской Акваснаб» |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 303200, Орловская область, п. Кромы, ул. Карла Маркса, д.7 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождения | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области, г. Орел, наб. Дубровинского, 70 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2023 -31.12.2023 |

**Раздел 2.** Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализациюмероприятия, руб. | Полученный эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателей | тыс. руб. | % |
| 1. | Устранение порыва центрального водопровода (возле водонапорной башни) д. Черкасская | 5356 | Ремонт |  |  |
| 2. | Устранение порыва центрального водопровода п. Ново-Ивановский (колонка) | 314 | Ремонт |  |  |
| 3. | Устранение порыва центрального водопровода д. Пушкарная (возле д. №8) | 300 | Ремонт |  |  |
| 4. | Ремонт водонапорной башни д. Рассоховец  | 324 | Ремонт |  |  |
| 5. | Ремонт водонапорной башни д. Вожово ул. Мира | 81 | Ремонт |  |  |
| 6. | Устранение порыва водопровода на оголовке ул. Строителей (колодец скважины) | 308 | Ремонт |  |  |
| 7. | Замена глубинного насоса п. Морозовский (колодец скважины) | 45923 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 8. | Устранение порыва центрального водопровода (сварочные работы) д. Рассоховец ( врайоне башни)  | 170 | Ремонт |  |  |
| 9. | Замена глубинного насоса в скважине с. Рассоховец (колодец скважины) | 33593 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 10. | Замена глубинного насоса с. Кривчиково (колодец скважины) | 49610 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 11. | Замена обратного клапана д. М. Черкасская (колодец скважины)  | 2545 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 12. | Устранение порыва водопровода д. Черкасская школа (возле столовой) | 1430 | Ремонт |  |  |
| 13. | Замена глубинного насоса д. Вожово ул. Мира (скважина) | 42497 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 14. | Устранение порыва водопровода на врезке в колодце Скважина №5 д. Стрелецкая | 270 | Ремонт |  |  |
| 15. | Замена участка водопровода центрального д. Рассоховец (возле водонапорной башни)  | 250 | Ремонт |  |  |
| 16. | Устранение порыва центрального водопровода п. Морозовский (возле вышик Теле-2) | 17364 | Ремонт |  |  |
| 17. | Устранение порыва центрального водопровода д. Ржава  | 1200 | Ремонт |  |  |
| 18. | Сварочные работы на башне д. Гостомль | 555 | Ремонт |  |  |
| 19. | Устранение порыва водопровода (колонка) д. Семенково (возле д.21)  | 365 | Ремонт |  |  |
| 20. | Устранение порыва центрального водопровода д. Ржава (возле д.19) | 14975 | Ремонт |  |  |
| 21 | Устранение порыва центрального водопровода (возле старой котельной) д. Глинки | 8096 | Ремонт |  |  |
| 22 | Замена обратного клапана в колодце скважины д. Б. Драгунская  | 2384 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 23 | Устранение порыва центрального водопровода д. Яковлево | 404 | Ремонт |  |  |
| 24 | Устранение порыва центрального водопровода в колодце с. Кутафино (возле церкви) | 1414 | Ремонт |  |  |
| 25 | Замена насоса н.п. Яковлево | 24688 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 26 | Устранение порыва центрального водопровода д. Стрелецкая (возле 5 Скважины) | 275 | Ремонт |  |  |
| 27 | Устранение порыва центрального водопровода в колодце скважины д. Б. Колчева (колодец скважины) | 420 | Ремонт |  |  |
| 28 | Замена обратного клапана ул. Раздольная | 1116 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 29 | Ремонт центрального водопровода д. Б. Драгунская | 9014 | Ремонт |  |  |
| 30 | Замена прибора учета эл. Энергии на скважине н.п. Родина | 29 | Ремонт |  |  |
| 31 | Ремонт водопровода в колодце скважины д. Черкасская | 125 | Ремонт |  |  |
| 32 | Ремонт водопровода в колодце скважины с. Кривчиково  | 192 | Ремонт |  |  |
| 33 | Диагностика неисправности, ремонт автоматики электроустановки скважины н.п.Бельдяжки  | 340 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 34 | Сварочные работы на башне (водонапорная башня) д. Закромский Хутор  | 261 | Ремонт |  |  |
| 35 | Замена глубинного насоса (скважина) д.Моховое  | 40465 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 36 | Устранение порыва центрального водопровода п. Морозовский (возле 2-х этажек)  | 486 | Ремонт |  |  |
| 37 | Устранение порыва центрального водопровода д. Заречье (возле д.29)  | 430 | Ремонт |  |  |
| 38 | Устранение порыва водопровода на оголовке п. Успенский  | 873 | Ремонт |  |  |
| 39 | Замена обратного клапана, чистка колодца возле водонапорной башни д. Б. Драгунская | 1165 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 40 | Замена обратного клапана ул. Раздольная (колодец скважины)  | 1092 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 41 | Сварочные работы на водонапорной башне д.Вожово ул. Мира | 195 | Ремонт |  |  |
| 42 | Устранение порыва центрального водопровода д. Колки (возле д.41) | 2350 | Ремонт |  |  |
| 43 | Ремонт водяной колонки д. Б.Колчева (возле д.144) | 456 | Ремонт |  |  |
| 44 | Ремонт водяного колодца д. Б. Колчева (колодец скважины) | 117 | Ремонт |  |  |
| 45 | Устранение порыва центрального водопровода п. Красная поляна (колодец скважины) | 468 | Ремонт |  |  |
| 46 | Устранение порыва центрального водопровода д. Колки (возле д.64) | 462 | Ремонт |  |  |
| 47 | Устранение порыва центрального водопровода д. Б. Драгунская ( в районе фермы) | 4124 | Ремонт |  |  |
| 48 | Монтаж автоматики на скважине н.п. Красная Поляна | 964 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 49 | Замена насоса (глубинного), д. Закромский Хутор | 32584 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 50 | Устранение порыва водопровода в колодце д. Вожово, ул. Мира (колодец скважины) | 306 | Ремонт |  |  |
| 51 | Замена глубинного насоса п. Гостомль  | 40480 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 52 | Ремонт водонапорной башни д. Рассоховец | 48208 | Ремонт |  |  |
| 53 | Устранение порыва водопровода д. Вожово ул. Мира (колодец скважины) | 8496 | Ремонт |  |  |
| 54 | Устранение порыва центрального водопровода п. Морозовский (возле 2х этажек) | 465 | Ремонт |  |  |
| 55 | Замена глубинного насоса д. Б. Драгунская | 58524 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 56 | Устранение порыва центрального водопровода , поиск порыва д. Пузеево | 756 | Ремонт |  |  |
| 57 | Ремонт автоматики, монтаж частотного преобразователя в д. М. Драгунская | 33242 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 58 | Установка ограждения, благоустройство скважины, д. Вожово | 4050 | Ремонт |  |  |
| 59 | Устранение порыва водопровода в колодце д.Стрелецкая (в районе скважины) | 498 | Ремонт |  |  |
| 60 | Закольцовка центрального водопровода с д. Атяевка, д. Б. Колчева | 10636 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 61 | Замена задвижки на центральном водопроводе д. Атяевка (возле д.54) | 2463 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 62 | Устройство автоматики д. Кривчиково | 8830 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 63 | Замена погружного насоса на скважине, н.п. Пузеево | 18960 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 64 | Устранение порыва водопровода д. Бельдяжки (столовая) | 30 | Ремонт |  |  |
| 65 | Устранение порыва водопровода в колодце, чистка колодца с. Ретяжи | 50 | Ремонт |  |  |
| 66 | Устранение порыва водопровода на оголовке, д. Б. Колчева | 2805 | Ремонт |  |  |
| 67 | Устранение порыва центрального водопровода п. Кромской (в районе магазина) | 75 | Ремонт |  |  |
| 68 | Устранение порыва водопровода на оголовке, д. Семенково (колодец скважины)  | 221 | Ремонт |  |  |
| 69 | Монтаж автоматики управления погр. Насосом на скважине н.п. Речица | 9973 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 70 | Работы по тех. присоединению в д. Подхватиловка, д. 20 | 16487 | Ремонт |  |  |
| 71 | Устранение порыва центрального водопровода в д. Б. Колчева | 1217 | Ремонт |  |  |
| 72 | Ремонт порыва центрального водопровода д. Андреевка  | 2250 | Ремонт |  |  |
| 73 | Ремонт порыва на поле д. Бельдяжки (около Мираторга) | 645 | Ремонт |  |  |
| 74 | Ремонт колонки д. Красная роща | 177 | Ремонт |  |  |
| 75 | Ремонт порыва центрального водопровода д. Пушкарная (около д.11) | 410 | Ремонт |  |  |
| 76 | Ремонт порыва центрального водопровода д. Семенково, д.139 | 11940 | Ремонт |  |  |
| 77 | Устройство времееного водопровода по ул. Полевой д.3-7 | 4826 | Ремонт |  |  |
| 78 | Ремонт порыва водопровода с. Кутафино | 7606 | Ремонт |  |  |
| 79 | Установка прибора (манометр) д. Черкасская (около дома ветеранов) | 994 | Ремонт |  |  |
| 80 | Замена задвижки в колодце д. Черкасская, ул. Садовая  | 4155 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 81 | Ремонт автоматики управления насосомна скважине н.п. Короськово | 9815 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 82 | Ремонт автоматики управления насосом на скважине н.п. Колки | 10497 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 83 | Установка прибора (манометр) д. Черкасская, д.1 | 957 | Ремонт |  |  |
| 84 | Замена погружного насоса на скважине н.п. Б.Черкасская | 58380 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 85 | Устранение порыва центрального водопровода д. Б. Драгунская (возле д.21) | 1944 | Ремонт |  |  |
| 86 | Замена водяного счетчика в колодце скважины ул. Строителей  | 127 | Ремонт |  |  |
| 87 | Сварочные работы (гидрант) д. Б. Колчева (колодец возле башни) | 177 | Ремонт |  |  |
| 88 | Переключение водопровода на частотник, чистка колодца д. Апальково (стоянка, колодец скважины) | 711 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 89 | Переключение водопровода на частотник, чистка колодца д. Красная Роща (колодец возле скважины) | 390 | Ремонт |  |  |
| 90 | Устранение порыва центрального водопровода ул. Раздольная (возле д.20) | 2250 | Ремонт |  |  |
| 91 | Устранение порыва центрального водопровода д. Вожово ул. Колхозная (возле д.16) | 12959 | Ремонт |  |  |
| 92 | Ремонт водонапорной башни и ввода в нее, д. Красная Роща (водонапорная башня) | 850 | Ремонт |  |  |
| 93 | Замена погружного насоса на скважине н.п. Б. Черкасская | 53460 | Ремонт |  |  |
| 94 | Устранение порыва центрального водопровода, замена задвижки д. Вожово ул. Школьная (возле д.8) | 4572 | Ремонт |  |  |
| 95 | Устранение порыва центрального водопровода д. Бельдяжки (между мираторгом и слободкой) | 1041 | Ремонт |  |  |
| 96 | Устранение порыва центрального водопровода п. Кромской (между 2-х этажками) | 304 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 97 | Устранение порыва центрального водопровода с. Апальково (возле д.121,123) | 1298 | Ремонт |  |  |
| 98 | Устранение порыва центрального водопровода п. Морозовский (возле водонапорной башни)  | 539 | Ремонт |  |  |
| 99 | Установка частотного преобразователя, пуско-наладочные работы с. Апальково (стоянка) | 49195 | Ремонт |  |  |
| 100 | Устранение порыва центрального водопровода ( в районе старой фермы) д. Речица | 478 | Ремонт |  |  |
| 101 | Устранение порыва центрального водопровода д. Речица ( в районе башни) | 485 | Ремонт |  |  |
| 102 | Замена водяного счетчика д. Пушкарная (колодец скважины)  | 10602 | Ремонт |  |  |
| 103 | Замена водяного счетчика д. Глинки, д. М.Драгунская (колодец скважины) | 21515 | Ремонт |  |  |
| 104 | Замена водяного счетчика п. Строителей (колодец скважины) | 10830 | Ремонт |  |  |
| 105 | Ремонт автоматики электроустановки на скважине Закромский Хутор  | 4999 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 106 | Установка манометра на скважине н.п. Пузеево  | 641 | Ремонт |  |  |
| 107 | Устранение порыва центрального водопровода д. Рассыльная (возле д.43) | 4426 | Ремонт |  |  |
| 108 | Устранение порыва центрального водопровода д. Макеево (возле д.7) | 2662 | Ремонт |  |  |
| 109 | Замена вводного провода на скважине н.п. Макеево  | 1465 | Ремонт |  |  |
| 110 | Ремонт водяной колонки (возле д.40) д. Короськово | 3298 | Ремонт |  |  |
| 111 | Устранение порыва центрального водопровода (возле д. 25) д. Кроськово | 3863 | Ремонт |  |  |
| 112 | Ремонт автоматики на скважине н.п. Гуторово | 810 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 113 | Монтаж автоматики н.п. Б. Колчева  | 7866 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 114 | Установка ограждений на скважинах, окос территории с. Апальково (ферма, стоянка) | 4908 | Ремонт |  |  |
| 115 | Ремонт колонки | 1787 | Ремонт |  |  |
| 116 | Установка ограждений на скважине д. Б. Черкасская | 4199 | Ремонт |  |  |
| 117 | Устранение порыва центрального водопровода, замена обратного клапана в колодце скважины, ул. Раздольная, д.20 | 5300 | Ремонт |  |  |
| 118 | Ремонт ограждения скважины д. Семенково | 3062 | Ремонт |  |  |
| 119 | Устранение порыва центрального водопровода д. Речица | 602 | Ремонт |  |  |
| 120 | Ремонт оголовка п. Успенский (колодец скважины) | 1793 | Ремонт |  |  |
| 121 | Замена манометра, ТО электрооборудования скважины д. Б. Драгунская | 3240 | Ремонт |  |  |
| 122 | Ремонт колодца скважины, чистка, монтаж ограждения скважины д. Яковлево | 2759 | Ремонт |  |  |
| 123 | Замена насоса на скважине н.п. Андрееевка  | 35097 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 124 | Устранение порыва центрального водопровода д. Б. Черкасская (возле д.286) | 413 | Ремонт |  |  |
| 125 | Устранение порыва центрального водопровода д. Пушкарная | 8715 | Ремонт |  |  |
| 126 | Устранение порыва водопровода на оголовке д. Пушкарная (колодец скважины) | 2026 | Ремонт |  |  |
| 127 | Устранение порыва водопровода в колодце (колонка) д. Короськово  | 334 | Ремонт |  |  |
| 128 | Устранение порыва водопровода в колодце (колонка) д. Глинки | 274 | Ремонт |  |  |
| 129 | Устранение порыва водопровода в колодце скважины п. Кромской (колодец скважины) | 1838 | Ремонт |  |  |
| 130 | Устранение течи в башне ул. Мира  | 333 | Ремонт |  |  |
| 131 | Замена погружного насоса д. Пушкарная | 37773 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 132 | Устранение порыва центрального водопровода д. К.Болото | 3716 | Ремонт |  |  |
| 133 | Устранение порыва центрального водопровода д. Глинки | 3687 | Ремонт |  |  |
| 134 | Замена магнитного пускателя, то электрооборудования д. Яковлево | 875 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 135 | Замена ЭКМ, то электрооборудования д. Рассоховец | 2940 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 136 | Ремонт трубы в колодце ул. Дорожная, 1а , с. Вожово | 35 | Ремонт |  |  |
| 137 | Ремонт центрального водопровода д. Пушкарная д.83 | 1061 | Ремонт |  |  |
| 138 | Замена погружного насоса на скважине п. Кромской | 42557 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 139 | Ремонт порыва центрального водопровода п. Кромской д.7 | 185 | Ремонт |  |  |
| 140 | Ремонт подвода п. Кромской д.3 | 306 | Ремонт |  |  |
| 141 | Ремонт водопровода д. Бельдяжки | 1896 | Ремонт |  |  |
| 142 | Ремонт центрального водопровода д. Б. Драгунская возле д.35 | 1864 | Ремонт |  |  |
| 143 | Утепление приборов электроустановок скважин в сельских поселениях | 1950 | Ремонт |  |  |
| 144 | Ремонт автоматики на скважине н.п. Короськово  | 6994 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 145 | Ремонт автоматики на скважине н.п. Ретяжи  | 6987 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 146 | Ремонт автоматики на скважине н.п. Андрееквка | 3090 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 147 |  |  |  |  |  |
| …. | ………………………………………………….. | ……………. | ………....... | ............... | …….. |
|  | Итого: | 1137470,00 |  |  |  |

Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализациюмероприятия, тыс. руб. | Полученный эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателей | тыс. руб. | % |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …. | ………………………………………………….. | ……………. | ………....... | ............... | …….. |
|  | Итого: |  |  |  |  |

**Раздел 3.** Фактический объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе | тыс. куб.м. | 610,196 |
| 1.1. | подземной | тыс. куб.м. | 610,196 |
| 2. | Объем покупной воды (всего)контрагентам: | тыс. куб.м. | 0 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 0 |
| 4. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | 0 |
| 5. | Объем отпуска в сеть  | тыс. куб.м. | 610,196 |
| 6. | Объем потерь  | тыс. куб.м. | 329,569 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть  | % | 54 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 280,627 |
| 8.1.1. | - населению (по приборам учетам воды) | тыс. куб.м. | 195,505 |
| 8.1.2. | - населению (по нормативам) | тыс. куб.м. | 63,59 |
| 8.1.3. | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 2,244 |
| 8.1.4. | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | 2,898 |

Фактический объем отведенных стоков

| №№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м. |  |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб.м. |  |
| 3. | Объем реализуемых товаров и услуг всего, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. |  |
| 3.1 | - населению  | тыс. куб.м. |  |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. |  |
| 3.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м. |  |

**Раздел 4.** Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

**Показатели качества воды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правиламводоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
| 2. | доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |

**Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения**

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год  | ед./км | 0,53 |

Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

**Показатели качества сточных вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | доля проб сточных вод после очистки, не соответствующих санитарным нормам водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % |  |

 **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения**

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год  | ед./км |  |

**Показатели качества очистки сточных вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем вод | % |  |

**Раздел 5.** Показатели эффективности производственной программы в сфере водоснабжения (водоотведения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в отчетном периоде (2023 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения** |  |  |
| - | Износ систем водоснабжения (сетей) | % | 78 |
| - | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | км | 122.5 |
| - | Аварийность систем водоснабжения  | ед. | 65 |
| - | Протяженность сетей, нуждающихся в замене  | км | 92 |
|  | **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** |  |  |
| - | Износ систем водоотведения (сетей) | % |  |
| - | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | км |  |
| - | Аварийность систем водоотведения  | ед. |  |
| - | Протяженность сетей, нуждающихся в замене  | км |  |
|  | **Показатели качества обслуживания абонентов** |  |  |
| - | Среднее время ожидания ответа дежурного персонала при обращении абонента по вопросам водоснабжения  | мин | 1 |
| - | Доля заявок на подключение, рассмотренная в установленные сроки | % | 100 |
| - | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 |
| - | Соблюдения требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации  | % | 100 |
|  | **Численность абонентов, получающих услуги водоснабжения (всего), в том числе:** | ед. | 3480 |
|  | Численность абонентов, получающихуслуги (по приборам учетам воды) | ед. | 2714 |
|  | Численность абонентов, получающихуслуги (по нормативам) | ед. | 766 |
|  | Годовое количество часов предоставление услуг | час | 8760 |
|  | Охват абонентов приборами учета воды  | % | 78 |
|  | увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | руб. |  |
|  | **Численность абонентов, получающих услуги водоотведения (всего), в том числе:** | ед. |  |
|  | Численность абонентов, получающихуслуги (по приборам учетам воды) | ед. |  |
|  | Численность абонентов, получающихуслуги (по нормативам) | ед. |  |
|  | Годовое количество часов предоставление услуг | час |  |
|  | Охват абонентов приборами учета воды  | % |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Цурков А.А./

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |