|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об инженерной инфраструктуре инвестиционных площадок, расположенных на территории Кромского района Орловской области (по состоянию на 1 марта 2019 года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| № | Наименование инвестиционной площадки (кадастровый номер земельного участка) | Объекты инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| электроснабжение | | | | | | | | | | газоснабжение | | | | | | | водоснабжение | | | | | | | | | | | | водоотведение (канализация) | | | | | | | |
| наименование электрической(-их) постанции(-й) установленная мощность, МВт | категория надежности электроснабжения (1, 2, 3) | резерв мощности для технологического присоединения, МВт | | удаленность от площадки, км | | возможность дополнительного подключения | наименование линии(-й) электропередачи, мощность, кВ | | удаленность от площадки, км | тип (магистральные сети, распределительные устройства) | установленная мощность, м3/час | резерв мощности для технологического присоединения, м3/час | | удаленность от площадки, км | | возможность дополнительного подключения | тип (артезианские скважины, насосные станции, водонапорные башни, магистральные сети) | | установленная мощность, м3/час | | | резерв мощности для технологического присоединения, м3/час | | удаленность от площадки, км | | возможность дополнительного подключения | | | тип (бытовая канализация, ливневая канализация, канализационная насосная, очисные сооружения) | | установленная мощность, м3/час | резерв мощности для технологического присоединения, м3/час | | удаленность от площадки, км | | возможность дополнительного подключения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 | | 16 | | | 17 | | 18 | | 19 | | | 20 | | 21 | 22 | | 23 | | 24 |
| Большеколчевское сельское поселение Кромского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индустриальный парк "Кромчанка" (57:09:0010201:175, 57:09:0010301:186) | ВЛ-10 кВ | 3 | 1,6 | | 0,6 | | есть | - | | - | распределительные устройства | 300 | есть | | 0 | | есть | артезианская скважина | | - | | | - | | 2,1 | | есть | | | очистные сооружения | | - | - | | 0,7 | | есть |
| 2 | Земельный участок площадью 12 га (57:09:0050201:283) | ВЛ-10 кВ | 3 | 1,6 | | 0,5 | | есть | - | | - | распределительные устройства | 300 | есть | | 0,5 | | есть | нет | | - | | | - | | - | | есть | | | нет | | - | - | | - | | есть |
| 3 | Земельный участок площадью 8 га | ВЛ-10 кВ | 3 | 1,6 | | 0,05 | | есть | - | | - | распределительные устройства | 300 | есть | | 0,05 | | есть | насосные станции | | - | | | - | | 0,2 | | есть | | | очистные сооружения | | - | - | | 0,1 | | есть |
| Шаховское сельское поселение Кромского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Земельный участок площадью 40 га | ВЛ-10 кВ | 3 | 1,6 | | 1 | | есть | - | | - | распределительные устройства | 300 | есть | | 0,7 | | есть | артезианская скважина | | - | | | - | | - | | есть | | | очистные сооружения | | - | - | | 4,5 | | нет |