|  |
| --- |
| Информация об инженерной инфраструктуре инвестиционных площадок, расположенных на территории Кромского района Орловской области (по состоянию на 1 марта 2019 года) |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Наименование инвестиционной площадки (кадастровый номер земельного участка) | Объекты инженерной инфраструктуры |
| электроснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение (канализация) |
| наименование электрической(-их) постанции(-й) установленная мощность, МВт | категория надежности электроснабжения (1, 2, 3) | резерв мощности для технологического присоединения, МВт | удаленность от площадки, км | возможность дополнительного подключения | наименование линии(-й) электропередачи, мощность, кВ | удаленность от площадки, км | тип (магистральные сети, распределительные устройства) | установленная мощность, м3/час | резерв мощности для технологического присоединения, м3/час | удаленность от площадки, км | возможность дополнительного подключения | тип (артезианские скважины, насосные станции, водонапорные башни, магистральные сети) | установленная мощность, м3/час | резерв мощности для технологического присоединения, м3/час | удаленность от площадки, км | возможность дополнительного подключения | тип (бытовая канализация, ливневая канализация, канализационная насосная, очисные сооружения) | установленная мощность, м3/час | резерв мощности для технологического присоединения, м3/час | удаленность от площадки, км | возможность дополнительного подключения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Большеколчевское сельское поселение Кромского района |
| 1 | Индустриальный парк "Кромчанка" (57:09:0010201:175, 57:09:0010301:186) | ВЛ-10 кВ | 3 | 1,6 | 0,6 | есть | - | - | распределительные устройства | 300 | есть | 0 | есть | артезианская скважина | - | - | 2,1 | есть | очистные сооружения | - | - | 0,7 | есть |
| 2 | Земельный участок площадью 12 га (57:09:0050201:283) | ВЛ-10 кВ | 3 | 1,6 | 0,5 | есть | - | - | распределительные устройства | 300 | есть | 0,5 | есть | нет | - | - | - | есть | нет | - | - | - | есть |
| 3 | Земельный участок площадью 8 га | ВЛ-10 кВ | 3 | 1,6 | 0,05 | есть | - | - | распределительные устройства | 300 | есть | 0,05 | есть | насосные станции | - | - | 0,2 | есть | очистные сооружения | - | - | 0,1 | есть |
| Шаховское сельское поселение Кромского района |
| 1 | Земельный участок площадью 40 га | ВЛ-10 кВ | 3 | 1,6 | 1 | есть | - | - | распределительные устройства | 300 | есть | 0,7 | есть | артезианская скважина | - | - | - | есть | очистные сооружения | - | - | 4,5 | нет |