Отчет об исполнении производственной программы

в сфере холодного водоснабжения пгт. Кромы за 2023 год

**Раздел 1.** Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие Кромского района Орловской области «Кромской Акваснаб» |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 303200, Орловская область, п. Кромы, ул. Карла Маркса, д.7 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождения | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области, г. Орел, наб. Дубровинского, 70 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2023 -31.12.2023 |

**Раздел 2.** Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализациюмероприятия, руб. | Полученный эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателей | тыс. руб. | % |
| 1. | Устранение порыва центрального водопровода ул. Ленина (возле Детского сада №1)  | 14091 | Ремонт |  |  |
| 2. | Ремонт подставки под гидрант в колодце (сварочные работы) пер. Сидельникова (возле дорожников) | 241 | Ремонт |  |  |
| 3. | Устранение порыва центрального водопровода ул. К.Маркса (возле д.154) | 193 | Ремонт |  |  |
| 4. | Устранение порыва центрального водопровода (в районе Детсада №2) | 1435 | Ремонт |  |  |
| 5. | Устранение порыва центрального водопровода п. Кромы ( в районе Больницы) Скважина №6  | 4704 | Ремонт |  |  |
| 6. | Устранение порыва водопровода в колодце (замена задвижки) ул. К. Маркса (район бани) | 9306 | Ремонт |  |  |
| 7. | Устранение порыва водопровода возле больницы (колодец) | 2250 | Ремонт |  |  |
| 8. | Подключение в сеть гаража | 4635 | Ремонт |  |  |
| 9. | Устранение порыва центрального водопровода ул. Пионерская (возле д.3) | 3803 | Ремонт |  |  |
| 10. | Установка прибора учета холодной воды  | 12798 | Ремонт |  |  |
| 11. | Замена глубинного насоса д. М. Драгунская (колодец скважины) | 34573 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 12. | Замена задвижки в колодце ул. Степана Разина (возле моста) | 3703 | Ремонт |  |  |
| 13. | Ремонт водопровода Гараж ЦДО | 1230 | Ремонт |  |  |
| 14. | Устранение порыва центрального водопровода в районе Детского сада №3  | 804 | Ремонт |  |  |
| 15. | Ремонт водоснабжения в гараже | 8859 | Ремонт |  |  |
| 16. | Ввод СИП в скважину 6 | 4435 | Ремонт |  |  |
| 17. | Ремонт водопровода в помещении скважины Скважина №6 | 336 | Ремонт |  |  |
| 18. | Ремонт порыва возле бани ул. К. Маркса д.114 | 1220 | Ремонт |  |  |
| 19. | Монтаж водопровода административного здания  | 2385 | Ремонт |  |  |
| 20. | Монтаж и пуско-наладочные работы частотного преобразователя Скважина 31 | 35048 | Ремонт |  |  |
| 21 | Ремонт водопровода Баня | 615 | Ремонт |  |  |
| 22 | Устранение порыва центрального водопровода ул. Куренцова (возле д.3) | 423 | Ремонт |  |  |
| 23 | Замена прибора учета воды, монтаж системы диспетчерезации Скважина №6  | 32984 | Ремонт |  |  |
| 24 | Замена водяного счетчика в колодце артезианской скважины, Скважина №7 | 23456 | Ремонт |  |  |
| 25 | Устранение порыва центрального водопровода пер. Ленинский (возле д.№8) | 15573 | Ремонт |  |  |
| 26 | Установка люка на колодец перекресток ул. Маслозаводская и пер. Сидельникова | 1139 | Ремонт |  |  |
| 27 | Установка люков пер. Заводской, 30 лет Победы, д.36  | 4021 | Ремонт |  |  |
| 28 | Замена прибора учета холодной воды Скважина №1  | 31297 | Ремонт |  |  |
| 29 | Монтаж системы дистанционного снятия показаний водяного счетчикаСкважина №7  | 9658 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 30 | Монтаж водяного счетчика и системы дистанционного снятия показаний Скважина №2  | 43040 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 31 | Монтаж системы дистанционного снятия показаний с прибора учета воды Скважина №1 | 9686 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 32 | Устранение порыва центрального водопровода ул. Козина (возле д.44) | 17758 | Ремонт |  |  |
| 33 | Устранение порыва центрального водопровода перекресток ул. Володарского и ул. Козина  | 561 | Ремонт |  |  |
| 34 | Устранение порыва водопровода в колодце (ремонт тройника д.100) д. Б. Колчева (возле д.№1) | 360 | Ремонт |  |  |
| 35 | Ремонт задвижки Скважина №2 | 383 | Ремонт |  |  |
| 36 | Устранение порыва центрального водопровода в районе скважины №7  | 438 | Ремонт |  |  |
| 37 | Ремонт колодца возле скважины Скважина №4  | 100 | Ремонт |  |  |
| 38 | Замена участка водопровода в здании Скважины№4 | 37986 | Ремонт |  |  |
| 39 | Устранение порыва центрального водопровода возле Детского сада№ 3  | 7500 | Ремонт |  |  |
| 40 | Устранение порыва центрального водопровода водопровода ул. 1 Мая (возле д.10) | 220 | Ремонт |  |  |
| 41 | Замена водяного счетчика в колодце д. Стрелецкая Скважина №5 | 14283 | Ремонт |  |  |
| 42 | Монтаж и пусконаладочные работы частотного преобразователя Скважина №5 | 37739 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 43 | Монтаж системы дистанционного снятия показаний со счетчика воды, Скважина №4 | 9719 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 44 | Монтаж системы дистанционного снятия показаний со счетчика воды | 9805 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 45 | Ремонт и замена проводки освещения павильона Скважина №4 | 1479 | Ремонт |  |  |
| 46 | Ремонт водяного колодца перекресток Бобкова-Свобода | 2107 | Ремонт |  |  |
| 47 | Устранение порыва центрального водопровода ул. 30 лет Победы (возле д.8) | 2325 | Ремонт |  |  |
| 48 | Замена глубинного насоса д. Стрелецкая (Скважина №5) | 77498 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 49 | Ремонт колодца, установка ограждения колодца, ул. Совободы и пер. Бобкова | 410 | Ремонт |  |  |
| 50 | Ремонт водяного колодца ул. Свободы и пер. бобкова | 661 | Ремонт |  |  |
| 51 | Устранение порыва водопровожда в колодце ул. Свободы,д. 48 | 708 | Ремонт |  |  |
| 52 | Устранение порыва центрального водопровода (колодец ул. Володарского) | 332 | Ремонт |  |  |
| 53 | Устранение порыва центрального водопровода (колодец на территории вспомогательной школы) | 278 | Ремонт |  |  |
| 54 | Устранение порыва центрального водопровода в колодце ул. Комсомольская возле д.57-59 | 417 | Ремонт |  |  |
| 55 | Установка крана в колодцах для переврезки ул. 1 Мая (колодцы возле д.42 и д.57) | 1312 | Ремонт |  |  |
| 56 | Устранение порыва центрального водопровода в колодце ул. Тургенева  | 255 | Ремонт |  |  |
| 57 | Врезка в центральный водопровод, подвод вожопровода к зданию | 19479 | Ремонт |  |  |
| 58 | Устранение порыва центрального водопровода д. Б.Драгунская (в районе магазина) | 571 | Ремонт |  |  |
| 59 | Ремонт водяного колодца ул. Пугачева д.3 | 1220 | Ремонт |  |  |
| 60 | Монтаж системы автоматического сброса давления воды Скважина №1 | 21219 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 61 | Ремонт порыва центрального водопровода ул. К.Маркса(баня) | 2 | Ремонт |  |  |
| 62 | Ремонт порыва в колодце, ул. Строителей (маслозавод) | 204 | Ремонт |  |  |
| 63 | Ремонт порыва ул. Интернациональная (напротив Скважины №5) | 9472 | Ремонт |  |  |
| 64 | Ремонт порыва пер. Заводской, д.1 | 11940 | Ремонт |  |  |
| 65 | Ремонт порыва в колодце ул. Володарского и пер. Ленинский | 30 | Ремонт |  |  |
| 66 | Ремонт порыва центрального водопровода ул. Свободы | 8623 | Ремонт |  |  |
| 67 | Устранение порыва центрального водопровода в районе бани | 15118 | Ремонт |  |  |
| 68 | Устранение порыва водопровода в колодце (возле бани) | 2250 | Ремонт |  |  |
| 69 | Устранение порыва центрального водопровода ул. Степана Разина (возле д.43) | 9551 | Ремонт |  |  |
| 70 | Устранение порыва центрального водопровода (возле вспомогательной школы) | 390 | Ремонт |  |  |
| 71 | Устранение порыва центрального водопровода (в районе швейной фабрики) пер. Сидельникова (возле д.20) | 3864 | Ремонт |  |  |
| 72 | Устранение порыва центрального водопровода в колодце (ул. Пугачева д.1а) | 263 | Ремонт |  |  |
| 73 | Устранение порыва центрального водопровода ул. Строителей (возле д.35) | 959 | Ремонт |  |  |
| 74 | Устранение порыва центрального водопровода ул. 1 Мая (возле д.23) | 2024 | Ремонт |  |  |
| 75 | Устранение порыва центрального водопровода возле КНС №1  | 1033 | Ремонт |  |  |
| 76 | Устранение порыва центрального водопровода ул. 30 лет Победы (возле д.21) | 15834 | Ремонт |  |  |
| 77 | Устранение порыва центрального водопровода пер. Куренцова (возле вспомогательной школы) | 4271 | Ремонт |  |  |
| 78 | Устранение порыва центрального водопровода в колодце возле кинотеатра  | 514 | Ремонт |  |  |
| 79 | Устранение порыва центрального водопровода ул.1 Мая  | 5694 | Ремонт |  |  |
| 80 | Устранение порыва центрального водопровода в колодце (возле котельной вспомогательной школы) | 5178 | Ремонт |  |  |
| 81 | Монтаж и пуско-наладочные работы ПЧ на скважине №2 | 50485 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 82 | Устранение порыва центрального водопровода ул. К.Маркса, д.111 | 16025 | Ремонт |  |  |
| 83 | Устранение порыва центрального водопровода ул. 1 Мая (возле моста) | 569 | Ремонт |  |  |
| 84 | Ремонт ограждения на скважинах №5,1,2,3 | 8960 | Ремонт |  |  |
| 85 | Монтаж автоматики управления ПЧ на скважине №7 | 4059 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 86 | Замена глубинного насоса в скважине №6  | 73508 | Снижение расхода воды и э/э |  |  |
| 87 | Устранение порыва центрального водопровода в колодце, пер. Бубнова (возле д.30) | 2606 | Ремонт |  |  |
| 88 | Ремонт Скважина №6 | 171 | Ремонт |  |  |
| 89 | Ремонт ограждения скважина №7 | 7525 | Ремонт |  |  |
| 90 | Устранение порыва центрального водопровода ул. 1 Мая ( в районе моста) | 15013 | Ремонт |  |  |
| 91 | Ремонт ограждения на скважине №6  | 283 | Ремонт |  |  |
| 92 | Ремонт оголовка Скважина №1 | 283 | Ремонт |  |  |
| 93 | Устранение порыва центрального водопровода ул. К.Маркса (д.153) | 3803 | Ремонт |  |  |
| 94 | Ремонт Скважина 33 | 1241 | Ремонт |  |  |
| 95 | Устранение порыва центрального водопровода ул. Комсомольская ( возле д.91) | 8198 | Ремонт |  |  |
| 96 | Устранение порыва водопровода на оголовке Скважина №1  | 137 | Ремонт |  |  |
| 97 | Устранение порыва водопровода в колодцее (скважины) Скважина №7 | 3931 | Ремонт |  |  |
| 98 | Устранение порыва водопровода ул. К. Маркса д.111 | 9208 | Ремонт |  |  |
| 99 | Ремонт порыва центрального водопровода ул. 25 лет Октября  | 834 | Ремонт |  |  |
| 100 | Ремонт центрального водопровода ул. К. Маркса, д.99 | 12923 | Ремонт |  |  |
| 101 | Ремонт подвода в колодце пер. Газопроводаской, д.3 | 824 | Ремонт |  |  |
| 102 | врезка домов в центральный водопровод, пер Куренцова д.12 и 30 лет Победы д.59 | 3084 | Ремонт |  |  |
| 103 | Ремонт водопровода колодца ул. Куренцова д.9 | 140 | Ремонт |  |  |
| 104 | Ремонт центрального водопровода ул. Комсомольская, д.57 | 782 | Ремонт |  |  |
| 105 | Ремонт порыва ул. 30 лет Победы, д.52 | 418 | Ремонт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …. | ………………………………………………….. | ……………. | ………....... | ............... | …….. |
|  | Итого: | 925050,00 |  |  |  |

Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализациюмероприятия, тыс. руб. | Полученный эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателей | тыс. руб. | % |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …. | ………………………………………………….. | ……………. | ………....... | ............... | …….. |
|  | Итого: |  |  |  |  |

**Раздел 3.** Фактический объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе | тыс. куб.м. | 450,984 |
| 1.1. | подземной | тыс. куб.м. | 450,984 |
| 2. | Объем покупной воды (всего)контрагентам: | тыс. куб.м. | 0 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 0 |
| 4. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | 0 |
| 5. | Объем отпуска в сеть  | тыс. куб.м. | 450,984 |
| 6. | Объем потерь  | тыс. куб.м. | 104,246 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть  | % | 23 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 346,738 |
| 8.1.1. | - населению (по приборам учетам воды) | тыс. куб.м. | 233,81 |
| 8.1.2. | - населению (по нормативам) | тыс. куб.м. | 54,848 |
| 8.1.3. | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 14,85 |
| 8.1.4. | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | 43,23 |

Фактический объем отведенных стоков

| №№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м. |  |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб.м. |  |
| 3. | Объем реализуемых товаров и услуг всего, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. |  |
| 3.1 | - населению  | тыс. куб.м. |  |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. |  |
| 3.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м. |  |

**Раздел 4.** Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

**Показатели качества воды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правиламводоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
| 2. | доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |

**Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения**

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год  | ед./км | 1,68 |

Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

**Показатели качества сточных вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | доля проб сточных вод после очистки, не соответствующих санитарным нормам водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % |  |

 **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения**

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год  | ед./км |  |

**Показатели качества очистки сточных вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем вод | % |  |

**Раздел 5.** Показатели эффективности производственной программы в сфере водоснабжения (водоотведения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в отчетном периоде (2022 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения** |  |  |
| - | Износ систем водоснабжения (сетей) | % | 40 |
| - | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | км | 34,5 |
| - | Аварийность систем водоснабжения  | ед. | 58 |
| - | Протяженность сетей, нуждающихся в замене  | км | 14 |
|  | **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** |  |  |
| - | Износ систем водоотведения (сетей) | % |  |
| - | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | км |  |
| - | Аварийность систем водоотведения  | ед. |  |
| - | Протяженность сетей, нуждающихся в замене  | км |  |
|  | **Показатели качества обслуживания абонентов** |  |  |
| - | Среднее время ожидания ответа дежурного персонала при обращении абонента по вопросам водоснабжения  | мин | 1 |
| - | Доля заявок на подключение, рассмотренная в установленные сроки | % | 100 |
| - | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 |
| - | Соблюдения требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации  | % | 100 |
|  | **Численность абонентов, получающих услуги водоснабжения (всего), в том числе:** | ед. | 3360 |
|  | Численность абонентов, получающихуслуги (по приборам учетам воды) | ед. | 2733 |
|  | Численность абонентов, получающихуслуги (по нормативам) | ед. | 627 |
|  | Годовое количество часов предоставление услуг | час | 8760 |
|  | Охват абонентов приборами учета воды  | % | 81 |
|  | увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | руб. |  |
|  | **Численность абонентов, получающих услуги водоотведения (всего), в том числе:** | ед. |  |
|  | Численность абонентов, получающихуслуги (по приборам учетам воды) | ед. |  |
|  | Численность абонентов, получающихуслуги (по нормативам) | ед. |  |
|  | Годовое количество часов предоставление услуг | час |  |
|  | Охват абонентов приборами учета воды  | % |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Цурков А.А./

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |