**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРОМСАОЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСТОМЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 апреля 2022 года № 15

п. Шоссе

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Гостомльского сельского поселения и на прилегающих к ним территориям

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Гостомльского сельского поселения, администрация Гостомльского сельского поселения,

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Гостомльского сельского поселения (приложение 1).

2. Проводить ежегодно проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Гостомльского сельского поселения, результаты проверки оформлять актом (приложение 2).

3. Администрации Гостомльского сельского поселения, имеющей источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Гостомльского сельского поселения определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Руководителям дорожных служб, в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в местах согласно Устава Гостомльского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гостомльского

сельского поселения Т.Н. Клиндухова

Приложение № 1  
к постановлению администрации  
Гостомльского сельского поселения  
от 26.04.2022 года №15

**ПРАВИЛА  
учёта и проверки наружного противопожарного  
водоснабжения на территории Гостомльского сельского поселения**

1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Гостомльского сельского поселения и обязательны для исполнения.  
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.  
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения и организация на территории, которой находится водоисточник.  
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения  
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:  
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;  
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;  
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.  
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.  
2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд.  
2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.  
3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.  
3.1. При проверке пожарного водоема проверяется:  
- наличие на видном месте указателя установленного образца;  
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;  
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;  
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;  
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).  
3.2. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения  
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.  
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.  
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы Гостомльского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Никольского сельского поселения, органа государственного пожарного надзора, пожарной части, организации на территории которой находится водоисточник.  
4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:  
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;  
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.  
5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.  
5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:  
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;  
- при необходимости обеспечить наличие проруби на открытых водоисточниках.

Приложение № 2  
к постановлению администрации  
Гостомльского сельского поселения  
от 26.04.2022 года №15

АКТ  
проверки технического состояния противопожарного водоема  
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПЧ-25 Кромы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Фамилия, должность)

с одной стороны и представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование должность, фамилия) с другой стороны составили настоящий акт в том, что в период с "\_\_" \_\_\_\_\_\_ по "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. произведена проверка технического состояния источников противопожарного водоснабжения.  
Всего проверено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(количество ПВ)

Из них неисправны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются конкретные виды неисправностей)

Подписи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_