Приложение

к решению Кромского районного Совета народных депутатов

от _______________ г № __________

Местные нормативы градостроительного проектирования

Кромского района Орловской области

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Кромского района Орловской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ,

Приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. №1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Приказом Минстроя России от 27.12.2021 г. №1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85».

Приказом Минстроя России от 09.02.2021 г. №53/пр (с изм. от 06.04.2021 г.) «Об утверждении СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».

Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 г. №250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области» (с изменениями от 26 сентября 2024г).

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами, нормативно - правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и Орловской области.

Нормативы конкретизируют и развивают их основные положения с целью установления минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования Кромского района Орловской области направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального и регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения Кромского района Орловской области, на устойчивое развитие территории района с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей.

Основная часть норматив градостроительного проектирования содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения Кромского района Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области, относящимся к областям: транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, энергетики, благоустройства, иных областей в соответствии с полномочиями администрации Кромского района Орловской области.

- Общие положения

1.1. Назначение и область применения

1.1.1. Нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий Кромского района Орловской области и поселений Кромского района Орловской области в пределах их границ.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Орловской области:

- документов территориального планирования;

- документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки);

- документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории);

- градостроительных планов земельных участков;

- документации по развитию застроенных территорий;

- документации архитектурно-строительного проектирования.

1.1.2. Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кромского района Орловской области, независимо от их организационно-правовой формы.

1.1.3 Изменение и отмена Нормативов и их отдельных положений осуществляется решением Кромского районного Совета народных депутатов Орловской области.

1.2. Особенности Кромского района Орловской области как объекта градостроительной деятельности.

Кромской район находится в юго-западной части Орловской области на Среднерусской возвышенности. Относительные высоты не превышают 100 м над уровнем моря. Климат района умеренно континентальный, сравнительно теплый, умеренно влажный.  Ветры преобладают влажные западные и юго-западные, восточные и юго-восточные сухие.  Полезные ископаемые представлены Кромского месторождением глины и суглинков для изготовления кирпича.  На юге Кромской район граничит с Троснянским районом, на западе — с Дмитровским и Сосковским районом, на севере — с Орловским и Урицкими районами, на востоке с  Свердловским и Глазуновским районами Орловской области. Для территории района характерен овражно-балочный рельеф. Площадь занимаемой территории составляет 969 кв. км с населением района - 20 539 человек. На территории района расположены 138 населенных пунктов.

Температура воздуха в теплый период года составляет в среднем +19,3 градуса, в холодный зимний период 8,6 градусов. По количеству осадков территория района относится к зоне умеренного увлажнения. Годовое количество осадков 584 мм. Количество поступающей солнечной радиации составляет 91-92 ккал/см².

Почвенный покров представлен чернозёмами выщелоченными и оподзоленными, по берегам рек Ока, Крома, Ицка— пойменные луговые.  Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности района, являются речные долины их водоразделы, балки и овраги.

Гидрологическая сеть района представлена реками и ручьями -         355 га, озерами – 8 га, водохранилищами и прудами – 720 га.

Речная сеть представлена верхним течением реки Оки, средним и нижним течением рек Крома и Ицка. Самой крупной рекой является Ока, которая протекает с юга на север и впадает в Волгу. В верховье река Ока до устья реки Кромы представляет собой небольшой ручей шириной в начале 2-6 м., ниже устья р. Кромы размеры увеличиваются до 30 м.

Кромской район не обладает развитой минерально-сырьевой базой. На анализируемой территории разведаны нерудные ископаемые, являющиеся сырьём для производства строительных материалов и запасы железной руды, относящиеся к группе мелких.

В районе имеются разведанные месторождения формовочных материалов (строительных песков):

- Сухочевское месторождение (в 7-ми км восточнее п. Кромы; действующие карьерные разработки);

- Шаховское месторождение (в 20-ти км юго-западнее Орла, в 0,5 км восточнее д. Шахово – с 1981 года добыча на месторождении не производилась, балансовые запасы – 52 тыс. куб. м, категория С2);

- Бельдяжское месторождение (п. Бельдяжки; разработка прекращена в 2006 году ввиду отсутствия финансирования);

- Гуторовское месторождение (имеются залегания песков площадью 25 га; требуется обследование для выявления целесообразности промышленной разработки);

- Апальковское месторождение (д. Торохово; в 80-е годы велась промышленная разработка; в настоящее время необходимо проведение обследования с целью выявления объёмов).

Пески строительные и силикатные используются в строительстве объектов гражданского и промышленного назначения, транспортных магистралей, при производстве бетонов, различных видов строительных растворов, изготовлении силикатного кирпича и силикатно-бетонных изделий.

На территории Красниковского и Большеколчевского (Загнилецкий хутор) сельских поселений имеются залежи глины и легкоплавких суглинков для изготовления кирпича, подлежащие исследованию на предмет определения объёмов и целесообразности разработки.

На территории Кутафинского сельского поселения юго-западнее пгт. Кромы, севернее д. Сизовы Дворы располагается карьер для разведки и добычи песков строительных и песчаников.

Основным полезным ископаемым на месторождении являются аллювиальные пески    современной пойменной и первой надпойменной террас реки Крома.

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и литологические не однородной глинисто-песчаной толщей тех же горизонтов.

Суглинки и супеси по макроскопическому описанию мало умереннопластичные, содержат значительное количество крупнозернистых и карбонатных включений (бурно вскипают от НСl), имеют незначительные мощности.

На границе с Дмитровским районом (д. Пузеево) имеются залежи глауконитовых песков, разработка которых запланирована, но не ведется ввиду отсутствия средств.

На территории Гостомльского сельского поселения (п. Добрынь) в 80-е – 90-е годы прошлого века производилась добыча мела.

В Шаховском сельском поселении (п. Коминтерн и д. Каменец) имеются месторождения песчано-гравийных материалов (щебня).

По степени изученности и разведки минерально-сырьевой базы район значительно уступает соседним районам ввиду отсутствия финансирования в рамках региональных и областных программ.

Основные причины незначительного вовлечения в эксплуатацию полезных ископаемых – высокий уровень энергоемкости разработки месторождений и требуемых капитальных вложений, длительный период окупаемости инвестиций в минерально-сырьевой сектор, отсутствие достоверной геолого-экономической информации и маркетинговых проработок по конкретным видам полезных ископаемых и объектам недропользования.

Наибольшим спросом пользуются месторождения строительных материалов: пески, песчано-гравийные смеси, глины, суглинки.

Удобное географическое положение Кромского района, наличие федеральной автомобильной автодороги М 2 «Крым», обуславливает развитие транспортного комплекса, представленного в настоящее время автомобильным транспортом и соответствующей инфраструктурой.

Протяженность сети автомобильных дорог в районе составляет 693,3 км, в том числе 361,4 км с твердым покрытием.

1.3. Типология городского и сельских поселений

В административном отношении район разделен на 13 муниципальных образований: 12 сельских поселений и городское поселение пгт. Кромы. Имеется 138 населенных пунктов.

Административным центром Кромского района является пгт. Кромы, в котором проживает 7010 человек.

При определении перспектив развития и планировки городского и сельских поселений и населенных пунктов необходимо учитывать:

- роль поселений и населенных пунктов в системе расселения района;

- социально-экономическую специализацию и роль поселений и населенных пунктов в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);

- историко-культурное значение поселений и населенных пунктов;

- демографический прогноз и прогноз социально-экономического развития.

Поселения и населенные пункты в соответствии с обозначенными критериями для целей градостроительного нормирования подразделяются на следующие группы:

- центр муниципального района с численностью населения менее 15 тыс. чел. - малый городской населенный пункт;

- сельские поселения с численностью населения более 3 тыс. чел. - большие сельские поселения;

- сельские поселения с численностью населения от 1 до 3 тыс. чел. - средние сельские поселения;

- сельские поселения с численностью населения менее 1 тыс. чел. - малые сельские поселения.

1.4. Индекс потенциального развития муниципального образования (ИПРМО) применяется и определяется на основании показателей, установленных для района Орловской области в соответствии с Постановлением Правительства Орловской Области от 01.08.2011г. № 250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области» (с изменениями от 26 сентября 2024 года).

1.5. Обоснования предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения Кромского района Орловской области приняты в соответствии с п. 2.2.2. Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области утвержденных Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 г. № 250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области».

2. Объекты электроснабжения.

2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты электроснабжения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений электроснабжения | Объем электропотребления, кВт*ч/год | 1660,5 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты электроснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений электроснабжения | Объем электропотребления для городского (сельского) поселения, кВт*ч/год | 2091 (1168,5) | Удаленность точки возможного подключения, м | 300 (500) |

3. Объекты газоснабжения.

3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 2

Таблица 2

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты газоснабжения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений газоснабжения | Объем газопотребления, м3/год на 1 человека | 369 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты газоснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений газоснабжения | Объем газопотребления для городского (сельского) поселения, м3/год на 1 человека | 221,4 (270,6) | Удаленность точки возможного подключения, м | 300 (500) |

4. Объекты теплоснабжения.

4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты теплоснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений теплоснабжения | Объем теплопотребления, МДж/год на 1 человека | 5043 | Удаленность точки возможного подключения, м | 500 |

5. Объекты водоснабжения.

5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты водоснабжения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоснабжения | Объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека | 196,8 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты водоснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоснабжения | Объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека | 196,8 | Удаленность точки возможного подключения, м | 500 |

6. Объекты водоотведения.

6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 5.

Таблица 5

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты водоотведения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоотведения | Объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека | 196,8 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты водоотведения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоотведения | Объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека | 196,8 | Удаленность точки возможного подключения, м | 500 |

7. Автомобильные дороги местного значения и транспортное обслуживание.

7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами и объектами транспортного обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 6.

Таблица 6

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  |  |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  | МО |  | Единица измерения |  | МО |
|  | Объекты автомобильных дорог муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта с сетью дорог общего пользования |  | Объект | 1 для каждого сельского н.п. независимо от количества жителей |  |  | 0 |  |
|  | Объекты автомобильных дорог поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть | Плотность сети для городского (сельского) поселения, км/км2 |  | 5,54 (4,31) |  | Расстояния между магистральными улицами, м |  | 800 |
|  | Объекты транспортного обслуживания населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автостанция | Количество объектов |  | 1 |  | Транспортная (пешеходная) доступность, мин. |  | 60 (30) |
|  | Объекты транспортного обслуживания населения поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остановочный пункт | Количество объектов |  | 1 |  | Пешеходная доступность, мин. |  | 30 |

8. Объекты образования.

8.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 7.

Таблица 7

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты образования муниципального района |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация | Количество мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет в городском (сельском) н.п. | 80 (56) | Пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  | Общеобразовательная организация | Количество мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет в городском (сельском) н.п. | 100 (56) | Пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  | Организации дополнительного образования | Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет в городском (сельском) н.п. | 37 (13) | Пешеходная доступность, мин. | 30 |

9. Объекты физической культуры и массового спорта.

9.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 8.

Таблица 8

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта муниципального района |  |  |  |  |
|  | Спортивное плоскостное сооружение без трибун | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Спортивное плоскостное сооружение с трибунами | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Крытый спортивный универсальный зал с трибунами | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Бассейн | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта поселений |  |  |  |  |
|  | Спортивная площадка | Количество объектов |  | Пешеходная доступность, м | 500 |
|  | При численности до 1000 жителей | На н.п. | 1 |  |  |
|  | При численности более 1000 жителей | На 1000 жителей | 1,3 |  |  |

10. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района.

10.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 9.

Таблица 9

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района |  |  |  |  |
|  | Мусороперегрузочная станция или площадка временного накопления ТКО | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |

11. Объекты культуры.

11.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 10.

Таблица 10

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты культуры муниципального района |  |  |  |  |
|  | Объекты библиотечного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Общедоступная (межпоселенческая) библиотека | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Детская (межпоселенческая) библиотека | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты музейного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Музей краеведческий | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |  |
|  | Центр культурного развития | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Зрелищные организации |  |  |  |  |
|  | Концертный зал | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Объекты культуры поселений |  |  |  |  |
|  | Объекты библиотечного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для сельского поселения | На поселение | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением (населенный пункт, за исключением административного центра сельского поселения с численностью населения от 1001 жителя) | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Объекты музейного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Музей краеведческий | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Объекты культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для сельского поселения | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Зрелищные организации |  |  |  |  |
|  | Концертный творческий коллектив | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Кинозал | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для городского поселения | На поселение | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |

12. Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

12.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обеспечения деятельности органов местного самоуправления и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 11.

Таблица 11

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |
|  | Административное здание органов местного самоуправления | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Муниципальный архив | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные) | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселений |  |  |  |  |
|  | Административное здание органов местного самоуправления | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Муниципальный архив | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные) | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |

13. Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения.

13.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами организации ритуальных услуг, мест захоронения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 12.

Таблица 12

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии | Площадь территории на 1000 жителей, га | 0,025 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения поселений |  |  |  |  |
|  | Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Кладбища традиционного захоронения | Площадь территории на 1000 жителей городского (сельского) поселения, га | 0,3 (0,025) | Транспортная доступность, мин. | 30 |

14. Объекты благоустройства.

14.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кромского района Орловской области приведены в Таблице 13.

Таблица 13

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты благоустройства территории поселений |  |  |  |  |
|  | Парк (парк культуры и отдыха) | Количество объектов на 30000 жителей | 1,23 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | Площадь территории на 1 жителя городского (сельского) поселения, м2 | 9,84 (14,76) | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Детская площадка | Площадь территории на 1 жителя, м2 | 0,62 | Пешеходная доступность, м | 500 |
|  | Площадка для отдыха и досуга | Площадь территории на 1 жителя, м2 | 0,12 | Пешеходная доступность, м | 600 |
|  | Площадка для выгула собак | Площадь территории на 1 жителя, м2 | 0,12 | Пешеходная доступность, м | 600 |

- 15. Иные области, связанные с решением вопросов местного значения.

- 15.1. В жилых зонах допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

- 15.2.  К жилым зонам возможно отнесение территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ поселений.

- 15.3. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии 
с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- 15.4. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, 
а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными 
в «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений и нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330».

- 15.5. Ограждения земельных участков на территории Кромского района Орловской области со стороны улиц должно иметь высоту не более 1,8 м. Ограждения, устанавливаемое на границе с соседними земельными участками, должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до 1,7 м. Глухие ограждения допускаются со стороны улиц и проездов.

- Установка по меже глухих ограждений (с применением строительных материалов, в том числе сборного железобетона, кирпича, асбестоцементных листов, пиломатериалов) осуществляется при их высоте не более 0,75 м (с наращиванием их до предельной высоты неглухими конструкциями).

- По меже с соседними земельными участками глухие ограждения при высоте более 0,75 м устанавливаются застройщиком только при письменном согласии владельцев соседних участков, оформленном в двух экземплярах, хранящихся у заинтересованных сторон, заключивших соглашение.

- Конструкция массивных ограждений (железобетонных, кирпичных, каменных), толщина которых превышает 50 мм, возводимых владельцем без письменного согласия владельцев соседних земельных участков, должна размещаться в пределах участка застройщика. При достигнутой договоренности между соседями, ограждение устанавливается по оси (границе) смежных земельных участков.

- 15.6. Для сбора жидких отходов от не канализованных зданий на территории Кромского района Орловской области устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

- Дворовые уборные на территории Кромского района Орловской области должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

- В условиях нецентрализованного водоснабжения на территории Кромского района Орловской области дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

- На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8–10 м.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 м от границ участка домовладения.